陕西咸沣东审服准字〔2020〕87号

关于中车社区三供一业锅炉房项目

环境影响报告表的批复

西安沣东热力有限公司:

你公司报来《中车社区三供一业锅炉房项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经我局审议，现批复如下：

一、项目概况

中车社区三供一业锅炉房项目位于西咸新区沣东新城建章路南段54号中车社区，属于“三供一业”项目。项目总占地面积1270m2，总建筑面积1270m2，主要对现有3个锅炉房的13台燃气热水锅炉进行低氮燃烧改造。项目总投资100万元，其中环保投资98万元。

我局同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、在项目设计、建设过程中和投入运行后，应重点做好以下工作：

（一）采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保噪声达标排放。

（二）锅炉房天然气燃烧废气经低氮燃烧器处理后，通过排气筒达标排放。

（三）生活垃圾和一般工业固废应分类收集处置；离子交换树脂定期交由签订处置协议的厂家上门更换回收再生，做好台账。

（四）软化废水、锅炉清洁下水、员工生活污水依托中车社区化粪池处理排入市政污水管网。

三、该项目在建设中必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。

（一）如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。

（二）各项环保设施与主体工程同步设计，同步施工，同步投入使用。项目建成运行后，按规定程序进行验收。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

2020年5月21日

抄送：陕西利光和环境工程有限公司。