陕西咸沣东审服准字〔2021〕16号

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

关于西安沣东希尔顿逸林酒店锅炉建设项目

环境影响报告表的批复

西安统筹科技发展有限公司：

你单位报来《西安沣东希尔顿逸林酒店锅炉建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经沣东新城生态环境局审议，现批复如下：

一、该项目位于西咸新区沣东新城镐京大道186号，总占地面积60m2，建设一间燃气锅炉房，设有2台2.5 t/h的燃气锅炉，为西安沣东希尔顿逸林酒店提供热水，热水供应范围为酒店全部楼层（地下停车场除外）。项目总投资95万元，其中环保投资14.8万元。

原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、在项目设计、建设过程中和投入运行后，应重点做好以下工作：

（一）采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保噪声达标排放。

（二）锅炉房及排气筒须满足国家相关标准要求,安装低氮燃烧器,天然气燃烧烟气经排气筒达标排放。

（三）生活垃圾应分类收集处置。废离子交换树脂由有资质单位上门更换。

（四）生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。锅炉循环冷却水排入市政管网。

三、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施，按规定程序进行验收。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

2021年1月20日

抄送：沣东新城生态环境局、陕西中蓝企方环境科技有限公司。