西咸沣东审准〔2021〕95号

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

关于西咸新区沣东新城镐京医院建设项目

环境影响报告表的批复

西咸新区沣东新城镐京医院有限公司：

你单位报来《西咸新区沣东新城镐京医院建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经沣东新城生态环境局审议，现批复如下：

一、西咸新区沣东新城镐京医院建设项目位于沣东新城斗门街办镐京村。项目总占地面积约6.58亩，设50张床位，诊疗科目有内科、外科、急诊科、检验科、影像科等，主要建设内容有门诊楼以及办公室等配套附属设施。项目总投资300万元，其中环保投资27万元。

原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、项目应全面落实“报告表”提出的各项环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在运营中重点做好以下工作：

（一）采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关要求。

（二）污水处理站严格密闭，加强恶臭污染管理，污泥及时清运，定时投加生物除臭剂，硫化氢、氨、臭气浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准值要求。食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道排放。执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关标准限值要求。

（三）生活垃圾应分类收集处置。医疗废物消毒后应设置符合标准的医疗废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置；污水处理站污泥应设置符合标准的危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置。餐厨垃圾和食堂废油脂经专用容器收集后交有资质单位处置。

危废贮存场所的建设、管理要满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中相关要求，危废转移要满足《危险废物转移联单管理办法》中相关要求。

（四）食堂废水经隔油池处理后和其他生活污水、医疗废水一起经地埋式污水处理设施（处理规模：30m3/d，处理工艺：格栅+厌氧+生物接触氧化+二氧化氯消毒）处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准（其中总磷、总氮、氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值要求）后，排入市政管网。

胸片室只拍片，不洗片。

（五）不设置洗衣房，被服定期外委清洗。手术室及相关医技室采用紫外线消毒，其他医疗设备、房间采用常规药剂进行消毒。

三、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施，按规定程序进行验收。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。

五、项目占地如遇规划实施征地拆迁，须无条件配合征地拆迁工作。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

2021年4月22日

抄送：沣东新城生态环境局、陕西绿辉环境科技有限公司。