西咸沣东审准〔2021〕170号

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

关于DNA测序实验室项目环境影响报告表的批复

生工生物工程（上海）股份有限公司西安分公司：

你单位报来《DNA测序实验室项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经沣东新城生态环境局审议，现批复如下：

一、你单位拟在沣东新城沣东科技产业园32幢4层10401房建设该项目，总占地面积639.33m2，总建筑面积约639.33m2，主要建设内容有接菌间、前处理间、电泳间、反应间、测序间以及办公室等配套设施。项目运营后主要为客户进行脱氧核糖核酸（DNA）测序服务，对提纯后的动植物、酵母菌、质粒等核苷酸生物材料（不涉及病原微生物）进行DNA测序服务，获得该样品基因序列，年测序量约50万个反应数。项目总投资1000万元，其中环保投资2.5万元。

原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、项目应全面落实“报告表”提出的各项环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在运营中重点做好以下工作：

（一）采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关要求。

（二）废气须处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关要求后方可排放。

（三）生活垃圾和一般固废应分类收集处置。废一次性实验用品、DNA测序废液、首次清洗废水等危险废物应设置符合标准的危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。

危废贮存场所的建设、管理要满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求，危废转移要满足《危险废物转移联单管理办法》中相关要求。

（四）清洗废水和生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求（其中氨氮、总氮、总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求）后通过市政污水管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。

三、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施，按规定程序进行验收。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自“报告表”批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报沣东新城生态环境局重新审核。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

2021年9月10日

抄送：沣东新城生态环境局，西安安柯森环境技术有限公司。