西咸沣东审准〔2021〕205号

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

关于实验室扩建项目环境影响报告表的批复

西安德诺海思医疗科技有限公司：

你单位报来《实验室扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经沣东新城生态环境局审议，现批复如下：

一、该项目位于沣东新城科源三路137号康鸿橙方科技园1号楼5层，主要建设内容为检测分析实验室、理化室、产品开发实验室。项目建成后自用，不对外运营。项目总投资40万元，其中环保投资10万元。

原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、项目应全面落实“报告表”提出的各项环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在项目设计、建设过程中和投入运营后，应重点做好以下工作：

（一）采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保各厂界噪声达标。

（二）实验室废气经通风橱收集后由活性炭吸附装置处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求后通过20米高排气筒排放。

（三）生活垃圾应分类收集处置。实验废液、废试剂瓶、过期试剂、废活性炭等危险废物应设置符合标准的危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。

危废贮存场所的建设、管理要满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求，危废转移要满足《危险废物转移联单管理办法》中相关要求。

（四）实验废水经酸碱中和预处理后与生活污水一起经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准）后排入市政污水管网。

三、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施，按规定程序进行验收。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

2021年11月15日

抄送：沣东新城生态环境局，河南绿立方环保技术咨询有限公司。