陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

关于豆制品加工项目环境影响报告表的批复

西咸新区沣东新城豆里香豆制品加工厂：

你单位报来《豆制品加工项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经沣东新城生态环境局审议，现批复如下：

一、你单位拟在沣东新城三桥街办石家村西段8号建设该项目，总占地面积为1150m2，建设豆腐皮和素鸡生产线各2条、老豆腐生产线1条、嫩豆腐生产线1条、豆腐干生产线1条，建成后年产豆腐皮720吨、素鸡86吨、老豆腐360吨、嫩豆腐43吨、豆腐干180吨。项目总投资100万元，其中环保投资6万元。

原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、项目应全面落实“报告表”提出的各项环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在项目设计、建设过程中和投入运营后，应重点做好以下工作：

（一）采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关要求。

（二）生产废气经车间排风系统送入屋顶排风机箱经“活性炭+过滤棉”吸附处理后排出；污水处理站各处理设施均设置在地下，采用密闭加盖设计，定期喷洒除臭剂。

（三）生活污水经化粪池处理后同生产废水一同絮凝沉淀处理，然后经一体化污水处理系统（处理能力：500m3/d，处理工艺：混凝沉淀池+厌氧池+好氧池+二沉池）处理后排入污水处理站（处理能力：500m3/d，处理工艺：调节均质+A2O+两级沉淀+消毒）处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中总氮、氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准）后排入市政污水管网。

（四）生活垃圾应分类收集处置。豆渣收集后外售养殖单位。

三、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施，按规定程序进行验收。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自“报告表”批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报沣东新城生态环境局重新审核。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

2021年12月20日

抄送 ：陕西省西咸新区沣东新城生态环境局，陕西中蓝企方环境科技有限公司。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局 2021年12月20日印发