西咸沣东审准〔2022〕26号

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

关于陕西数字医药产业园环境影响报告表的批复

陕西数字医药产业园有限公司：

你单位报来《陕西数字医药产业园环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经沣东新城生态环境局审议，现批复如下：

一、你单位拟在沣东新城建章路街办（天章一路以东、天章大道以西、西绕城东辅道以南、丰产路以北区域）建设该项目，总占地面积70182m2。主要建设内容有3栋厂房及办公楼、宿舍楼等配套设施，总建筑面积173991.98m2，其中地上建筑面积160581.98m2，地下建筑面积13410m2。共设置停车位714个，其中装卸车位17个，小车车位697个。项目总投资60000万元，其中环保投资311.02万元。

原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、在项目设计、建设过程中和投入运行后，应重点做好以下工作：

（一）施工过程中严格执行沣东新城“铁腕治霾”有关规定，严格落实“六个100%”和“7个到位”要求。采取覆盖、设置围挡、湿法作业、施工车辆限速行驶、施工工地出入口净化处理、四级以上风力停止土方施工等防尘指施，防止施工扬尘对周围环境空气造成污染。施工期场界扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB611078-2017）。食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道排放。地下车库设置通风换气系统，每小时换气不少于6次，排气风亭口高出地面2.5米以上。

（二）优先选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保施工各阶段的噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。合理安排施工进度和作业时间，夜间22时至次日6时停止施工，避免施工扰民。未经批准不得进行夜间施工。运营期采取措施减少噪声对环境敏感目标的影响，确保学校、居民楼等敏感建筑物符合环境功能区划要求。

（三）优化施工时序，严格控制施工红线，合理规划施工占地，细化施工组织设计；施工时剥离表土，集中堆放，用于绿化或复垦。对施工过程产生的生活垃圾和建筑垃圾等要及时清运处置，不得随意倾倒、堆放。可回收利用的应尽量回收利用，不可回收利用的应集中清运到城管部门规定的场所进行处置。禁止在施工场地及周围焚烧建筑废弃物和生活垃圾。

（四）施工废水经沉淀处理后全部回用，不得随意排放。严禁将生产废水和生活污水通过渗坑处置。生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准）后排入市政污水管网。运行期要做好雨污管网的接管和维护工作，确保工程沿线两侧截污范围内的污水顺利接入市政污水管网，严禁将污水接入雨水管网；定期检查沿线雨污管网的淤积情况，做到及时清淤，确保畅通。

三、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施，按规定程序进行验收。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自“报告表”批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报沣东新城生态环境局重新审核。

五、引进的项目应依法另行办理环保手续。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

2022年3月23日

抄送 ：陕西省西咸新区沣东新城生态环境局，西安国通节能环保咨询有限公司。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局 2022年3月23日印发