西咸沣东审准〔2022〕27号

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

关于西安贝欧泰克实验室项目环境影响报告表的批复

西安贝欧泰克生物技术有限公司：

你单位报来《西安贝欧泰克实验室项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经沣东新城生态环境局审议，现批复如下：

一、该项目位于沣东新城科源四路中兴深蓝科技产业园B区6号楼A栋3层，主要建设内容有食品检测室、植物提取物检测室、理化检验室、高效液相室、气相室、食品微生物室等，主要进行食品、植物提取物的检测，检测项目有水分、灰分、堆积密度、溶解度、营养含量及微生物等。项目总投资88万元，其中环保投资17.5万元。

原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、项目应全面落实“报告表”提出的各项环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在项目设计、建设过程中和投入运营后，应重点做好以下工作：

（一）采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保各厂界噪声达标。

（二）检测废气经通风橱收集后由“过滤棉+活性炭吸附”装置处理后通过22m高排气筒排放。

（三）生活垃圾和一般固废应分类收集处置。实验废液、废试剂、废试剂瓶、废实验材料、废活性炭、废过滤棉、沾染化学品的废包装材料、实验仪器前两次清洗废水等危险废物分类收集后暂存于符合标准的危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。

（四）清洗废水经中和絮凝沉淀处理后，与生活污水、纯水制备废水、纯水制备冲洗废水一起经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准）后排入市政污水管网。

三、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施，按规定程序进行验收。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自“报告表”批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报沣东新城生态环境局重新审核。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

2022年3月23日

抄送 ：陕西省西咸新区沣东新城生态环境局，陕西科荣环保工程有限责任公司。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局 2022年3月23日印发