西咸沣东审准〔2022〕39号

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

关于朗诗未来街区供热中心建设项目环境影响报告表的批复

秦华热力集团有限公司：

你单位报来《朗诗未来街区供热中心建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经西咸新区生态环境局（沣东）工作部审议，现批复如下：

一、该项目位于沣东新城朗诗未来街区小区内空地地下，总占地面积256m2，新建1台2.8MW常压燃气低氮冷凝热水机组及相关配套设备，运营后为朗诗未来街区小区冬季供暖，年运行120天，每天运行24小时。项目总投资418万元，其中环保投资4.5万元。

原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、在项目设计、建设过程中和投入运行后，应重点做好以下工作：

（一）采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保各厂界噪声达标。

（二）锅炉房及排气筒须满足国家相关标准要求,安装低氮燃烧器,天然气燃烧烟气经102米高排气筒排放。执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）相关要求。

（三）生活垃圾应分类收集处置。

（四）生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。锅炉循环冷却水排入市政污水管网。

三、按照相关要求购买污染物总量指标，在实际投运之前按照《固定污染源排污许可分类管理名录》做好排污许可申领、登记工作。

四、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施，按规定程序进行验收。

五、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自“报告表”批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报有审批权限的生态环境部门重新审核。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

2022年5月18日

抄送 ：西咸新区生态环境局（沣东）工作部，陕西中绘工程技术有限公司。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局 2022年5月18日印发