西咸沣东审准〔2022〕40号

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

关于必维集团生命科学服务平台环境影响报告表的批复

必维科技服务（西安）有限公司：

你单位报来《必维集团生命科学服务平台环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经西咸新区生态环境局（沣东）工作部审议，现批复如下：

一、该项目位于沣东新城王寺西街787号云检科创园检验检测楼北楼1、2、3、8层，主要建设内容有理化实验室、微生物实验室、毒理学实验室等，运营后主要开展食品、农产品及其他非食品样品的理化检验、微生物检验、毒理检验等。项目总投资2000万元，其中环保投资109万元。

原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、项目应全面落实“报告表”提出的各项环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在项目设计、建设过程中和投入运营后，应重点做好以下工作：

（一）采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保各厂界噪声达标。

（二）检测废气经通风橱/万向罩等收集后由活性炭吸附装置处理后通过45m高排气筒排放。

（三）生活垃圾和一般固废应分类收集处置。实验废液、废试剂、废试剂瓶、具有危险性的废实验残样、废滤膜、废活性炭、废培养基、沾染化学品的废包装材料、污水处理装置污泥、实验仪器首次清洗废水等危险废物分类收集后暂存于符合标准的危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。小鼠尸体高温灭菌后暂存于医疗废物暂存设施，定期交由有资质单位处置。

（四）实验废水、喷淋塔废液、纯水机浓水经污水处理装置（处理规模：2m3/d，处理工艺：pH调节+初次沉淀+化学氧化+二次沉淀+消毒）处理后，与生活污水一起经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷、总氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准）后排入市政污水管网。

三、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施，按规定程序进行验收。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自“报告表”批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报有审批权限的生态环境部门重新审核。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

2022年5月18日

抄送 ：西咸新区生态环境局（沣东）工作部，陕西半山环境科技有限公司。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局 2022年5月18日印发