西咸沣东审准〔2022〕18号

陕西省西咸新区沣东新城管理委员会

关于华研医学实验室环境影响报告表的批复

陕西华研医学检测有限责任公司：

你单位报来《华研医学实验室环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经西咸新区生态环境局（沣东）工作部审议，现批复如下：

一、该项目位于沣东新城中兴深蓝科技产业园B区2号楼二单元502，建设一个核酸检测实验室，主要包括试剂准备室、样本制备室、扩增室、产物分析室等。项目总投资90万元，其中环保投资19万元。项目建成后年核酸检测能力约69万管。

原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、项目应全面落实“报告表”提出的各项环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在项目设计、建设过程中和投入运营后，应重点做好以下工作：

（一）采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保各厂界噪声达标。

（二）含病原微生物气溶胶致病废气经B2生物安全柜收集处理后通过20米高排气筒排放；有机废气由A2生物安全柜收集后经活性炭吸附处理后通过20米高排气筒排放。污水处理站采用密闭加盖设计。

（三）生活垃圾和一般固废应分类收集处置。实验废液、废试剂、废试剂瓶、废样品、废过滤介质、废活性炭、废一次性耗材、沾染化学品的废包装材料、污水处理站污泥、高压灭菌锅废液、实验仪器首次清洗废水等危险废物分类收集后暂存于符合标准的危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。

（四）实验室废水经污水处理站（处理能力：0.2m3/d，处理工艺：酸碱中和+絮凝沉淀+二氧化氯消毒）处理后和生活污水一起经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷、总氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准）后排入市政污水管网。

三、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施，按规定程序进行验收。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自“报告表”批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报有审批权限的生态环境部门重新审核。

陕西省西咸新区沣东新城管理委员会

2022年8月30日

抄送 ：西咸新区生态环境局（沣东）工作部，陕西惠泽环境咨询有限公司。

陕西省西咸新区沣东新城党政办公室 2022年8月30日印发