西咸沣东审准〔2022〕20号

陕西省西咸新区沣东新城管理委员会

关于石油产品检验检测及计量服务中心项目

环境影响报告表的批复

陕西省石油产品质量监督检验二站有限公司：

你单位报来《石油产品检验检测及计量服务中心项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经西咸新区生态环境局（沣东）工作部审议，现批复如下：

一、该项目位于沣东新城中兴深蓝科技产业园DK2-4号楼1单元1、5层，建设一个石油产品检验检测及计量服务实验室，包括化工品分析室、煤炭分析室、燃料油分析室、润滑油分析室、热值分析室、色谱分析室、微生物实验室等。建成后主要进行石油产品检验检测及计量服务。项目总投资4500万元，其中环保投资45万元。

原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、项目应全面落实“报告表”提出的各项环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在项目设计、建设过程中和投入运营后，应重点做好以下工作：

（一）采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保各厂界噪声达标。

（二）有机废气由通风橱收集后经两级活性炭吸附处理后通过25米高排气筒排放。

（三）生活垃圾和一般固废应分类收集处置。检测废液、废试剂、废试剂瓶、废实验残样、废活性炭、废培养基、沾染化学品的废包装材料、喷淋塔废水、实验仪器前两次清洗废水等危险废物分类收集后暂存于符合标准的危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。

（四）实验室废水经污水处理站（处理能力：5m3/d，处理工艺：酸碱中和+气动氧化+沉淀过滤）处理后和生活污水一起经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷、总氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准）后排入市政污水管网。

三、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施，按规定程序进行验收。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自“报告表”批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报有审批权限的生态环境部门重新审核。

陕西省西咸新区沣东新城管理委员会

2022年8月30日

抄送 ：西咸新区生态环境局（沣东）工作部，陕西惠泽环境咨询有限公司。

陕西省西咸新区沣东新城党政办公室 2022年8月30日印发