西咸沣东审准〔2022〕22号

陕西省西咸新区沣东新城管理委员会

关于西咸新区沣东新城恒源瑞加油站项目环境影响报告表的批复

西咸新区沣东新城恒源瑞加油站：

你单位报来《西咸新区沣东新城恒源瑞加油站项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经西咸新区生态环境局（沣东）工作部审议，现批复如下：

一、该项目位于沣东新城王寺街办阿房宫立交出口处，已建成并投入运营。项目总占地面积约2666.67m2，主要建设内容为储罐区、加油区、加油站房、卸油区、洗车房等，共4台加油机、3个30m3双层汽油储罐、1个50m3双层柴油储罐，年销售汽油800吨，柴油200吨。项目总投资480万元，其中环保投资41万元。

原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、项目应全面落实“报告表”提出的各项环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在项目设计、建设过程中和投入运营后，应重点做好以下工作：

（一）优先采用低噪声设备、基础减振等措施，加强设备维护和保养，确保噪声达标排放。

（二）油罐车卸油废气采用一次油气回收系统处置；加油废气采用二次油气回收系统处置；储油罐大小呼吸废气采用三次油气回收系统处置。经油气回收系统处置后的油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20950-2020）中相关要求。

（三）生活垃圾应分类收集处置。由有资质单位上门清罐、清掏隔油池并将清罐废油、废渣、沉淀池污泥带走处置；废活性炭、废含油手套、废机油、废机油桶等危险废物应设置符合标准的危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。

危废贮存场所的建设、管理要满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求，危废转移要满足《危险废物转移联单管理办法》中相关要求。

（四）采取雨污分流。洗车废水经隔油池、沉淀池处理后循环使用。

三、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施，按规定程序进行验收。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。

陕西省西咸新区沣东新城管理委员会

2022年8月30日

抄送 ：西咸新区生态环境局（沣东）工作部，陕西润卓环境技术有限公司。

陕西省西咸新区沣东新城党政办公室 2022年8月30日印发