西咸沣东审准〔2022〕23号

陕西省西咸新区沣东新城管理委员会

关于西安浩瑞医学检验实验室项目环境影响报告表的批复

西安浩瑞医学检验实验室有限公司：

你单位报来《西安浩瑞医学检验实验室项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经西咸新区生态环境局（沣东）工作部审议，现批复如下：

一、该项目位于沣东新城协同创新港星云2号楼北楼3层，建设1个基因测序实验室，运营后主要对动植物核酸、动植物组织、人的血液进行脱氧核糖核酸（DNA）测序服务。项目总投资200万元，其中环保投资15万元。

原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、项目应全面落实“报告表”提出的各项环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在项目设计、建设过程中和投入运营后，应重点做好以下工作：

（一）采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保各厂界噪声达标。

（二）有机废气经通风橱收集后由活性炭吸附装置处理后通过排气筒在楼顶排放；酸性废气经通风橱收集后先由消石灰吸附处理，然后由活性炭吸附装置处理后通过排气筒在楼顶排放；微生物实验废气经生物安全柜处理后通过排气筒在楼顶排放。

（三）生活垃圾和一般固废应分类收集处置。实验废液、废试剂、废试剂瓶、废实验残样、生物安全柜废滤芯、废活性炭、废一次性耗材、沾染化学品的废包装材料、实验仪器清洗废水等危险废物分类收集后暂存于符合标准的危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。

（四）生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准）后排入市政污水管网。

三、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施，按规定程序进行验收。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自“报告表”批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报有审批权限的生态环境部门重新审核。

陕西省西咸新区沣东新城管理委员会

2022年8月30日

抄送 ：西咸新区生态环境局（沣东）工作部，陕西景美环保科技有限公司。

陕西省西咸新区沣东新城党政办公室 2022年8月30日印发