建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：西安微化精工研发实验室项目

建设单位：西安微化精工科技有限公司  
编制日期：        2025年12月       
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	西安微化精工研发实验室项目

	项目代码
	2511-611203-04-01-435683

	建设单位联系人
	高云飞
	联系方式
	18764536802

	建设地点
	陕西省西安市沣东新城科源四路2296号云检科创园检验检测楼1单元3层、2单元1层

	地理坐标
	（E108度45分16.183秒，N34度15分19.891秒）

	国民经济

行业类别
	M7320工程和技术研究和试验发展
	建设项目

行业类别
	四十五、专业实验室、研发（试验）基地-其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	50

	环保投资占比（%）
	10%
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	2370.87m2

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中专项评价设置原则，项目无需开展专项评价，见表1-1。

表1-1专项评价判定情况表

专项评价类别
编制技术指南中要求
项目情况
是否设置专项评价
大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。

项目运行过程中排放的废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气。

否
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。

项目为实验室建设项目，不涉及工业废水直排。
否
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。

项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。
否
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
项目为实验室项目，不涉及取水口。
否
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。

项目不属于海洋工程。
否


	规划情况
	规划名称：《西咸新区总体规划》（2010-2020）

审查机关：陕西省人民政府

审查文件名称及文号：陕西省人民政府关于《西咸新区总体规划》的批复（陕政函〔2011〕110号）

	规划环境影响
评价情况
	文件名称：《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》

审查机关：原西安市环境保护局（2014年3月31日）
审查文件名称及文号：西安市环境保护局关于《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》的审查意见（市环函〔2014〕20号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	表1-2项目与相关规划符合性分析

类别
主要要求

项目情况

符合性

《西咸新区总体规划（2010-2020）》
沣东新城的定位为西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。

规划形成“两带、七板块”的空间格局，两带：周秦汉历史文化景观带、沣河景观风貌带，七板块：沣河田园城市板块、六村堡现代产业板块、三桥现代商贸板块、科学城科技统筹板块、阿房宫人文旅游板块、镐京立体城市板块、昆明池生态文化板块。
项目位于陕西省西安市沣东新城科源四路2296号云检科创园检验检测楼，项目属于高新技术实验研发项目，符合西咸新区总体规划空间结构布局的要求。

符合
《西咸新区－沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》及审查意见
1.推广清洁能源使用，建立可持续能源体系结构。鼓励使用天然气、风能、太阳能、地热能、生物质能等能源。大力发展城市集中供热，全面普及居民生活燃气，实现“以气代煤”“以电代煤”。

2.大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。
实验室加热均采用电加热。

项目不属于禁止入驻的产业，项目废水、废气、噪声能够达标排放；固废均得到妥善处置。
符合
1.实行污水集中处理，生产废水和生活污水必须经处理达到污水处理厂接纳标准后汇入污水管道，排入污水处理厂集中处理。

2.水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入。

实验室废水（深度水热法水洗废水、器皿清洗废水和清洁废水）经污水处理设施处理后与生活污水、冷却水、浓水一起排入云检科创园化粪池，经市政污水管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。项目不属于造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业。
符合
声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等的环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源的管理。

项目选用低噪设备、采用隔声减振等措施，经预测项目厂界噪声能够达标排放。
符合

固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量，推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。提高危险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。

生活垃圾分类收集，由环卫部门统一清运；废离子交换树脂、废碳分子筛由厂家回收处置，废微流控器件、废包材分类收集后外售，不合格品经球磨机球磨后回用于实验；沾染化学品废样品、化学品废弃包材、废试剂、废试剂瓶、废布袋、废粉尘、废过滤棉、废SDG吸附剂、废活性炭、实验废液、器皿前段清洗废液等分类收集，经危废贮存库暂存后，定期与污泥池的污泥，交由有资质单位处置。
符合
沣东新城管理部门应结合本区域总体发展方向、定位；产业发展类型和行业限制；规划区域环境功能和环境保护目标提出：入区企业清洁生产必须达到国内先进水平、严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限制企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。

项目符合沣东新城总体发展方向、定位；不属于“三高一低”企业；项目各项污染物采取相应措施后能够达标排放。
符合


	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），项目不在其鼓励类及限制类、淘汰类范围内，视为允许类，且项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中要求禁止准入项目。因此，项目符合国家产业政策。
项目于2025年11月12日取得陕西省西咸新区沣东新城管理委员会备案确认书，项目代码：2511-611203-04-01-435683（见附件2），同意该项目建设。
2、与“三线一单”符合性分析
项目“三线一单”符合性分析见下表。
表1-3项目“三线一单”对照详情

序号

“三线一单”要求

项目情况

符合与否

1

生态保护红线

项目位于西安市沣东新城科源四路2296号云检科创园检验检测楼，租赁已建成空置厂房，根据陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告，项目所在位置涉及重点管控单元，不涉及生态保护红线。

符合

2

环境质量底线

经环境影响分析，项目建设及运营过程中采取相应的环保措施后，各项污染物对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。

符合

3

资源利用上线

项目生产过程会消耗一定量水资源、电能，但是其资源消耗相对区域资源利用总量较小，不触及资源利用上限要求。运营期通过加强节水节电等措施达到节约资源的目的。

符合

4

生态环境准入清单

项目位于沣东新城，对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》(陕发改规划[2018]213号)，未列入陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单；对照《市场准入负面清单（2025年版）》，项目不属于禁止准入类，也不属于文件中未获得许可不得从事的项目类型。
/

根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》，环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，本项目与《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》符合性分析如下：
①“一图”

项目位于西咸新区，经在陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0）分析比对，项目位于西安市生态环境管控单元分布示意图中重点管控单元内，具体见下图，项目在西安市生态环境管控单元分布见附图6。
[image: image1.png]


[image: image8.emf]调节池

酸解中和池

絮凝沉淀池

金属捕捉系

统

多介质过滤

附系统

达标排放

实验室废水

污泥池

酸

危险废物


图1-1项目与西安市生态环境分区管控成果对比图
②“一表”

项目所涉及的生态环境分区管控准入清单如下表所示：
表1-4项目与“三线一单”符合性分析

市

区

环境管控单元名称

单元要素属性

管控单元分类

管控要求

项目内容
符合性

面积/长度（m2/m）
具体要求

西安市

陕西省西安市长安区重点管控单元4（西咸新区）
大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区
空间布局约束
2370.87m2
大气环境布局敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。水环境城镇生活污染重点管控区：

1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。
项目不属于“两高”项目；也不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等重污染企业；项目所在地雨污管网俱全。
符合

污染物排放管控
大气环境布局敏感重点管控区：1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。

水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。

项目位于大气污染防治重点区域，项目使用电能为清洁能源；项目位于城市建成区，区域城市管网已建成，项目实行雨污分流制，实验室废水（深度水热法水洗废水、器皿清洗废水和清洁废水）经污水处理设施处理后与生活污水、冷却水、浓水一起排入云检科创园化粪池，经市政污水管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。

符合

环境风险防控
/
/
/
资源利用效率要求
高污染燃料禁燃区：1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电能、太阳能或者其他清洁能源。

禁止燃放烟花爆竹。

项目供暖制冷采用分体式空调，实验设备用热采用电加热。不涉及高污染燃料的使用。
符合
③“一说明”

项目位于西咸新区沣东新城科源四路2296号云检科创园检验检测楼内，建筑面积2370.87m2，项目不新增用地，属于西安市生态环境管控单元分布示意图中的重点管控单元，对照“生态环境管控单元准入清单”中的重点管控单元要求，项目满足各单元在空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求等管控要求，因此，项目的建设符合陕西省“三线一单”生态环境分区管控要求。
3、与相关政策符合性分析
项目与相关政策符合性详见下表。
表1-5相关政策符合性分析

相关政策

主要要求

项目情况

符合性

《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）
对照不予审批环评的项目类别（见附表），严格审核建设项目原辅材料和产品，对于以禁止生产、加工使用的新污染物作为原辅料或产品的建设项目，依法不予审批。
项目实验室内使用的有机化学试剂均属于符合实验试剂产品标准的原料，符合实验要求，不涉及《重点管控新污染物清单（2023年版）》中的新污染物。
符合
《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告2013第31号）
含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。
项目各实验室均为密闭，并在室内设置通风橱、等辅助收集方式，对VOCs废气进行收集处理后达标排放。
符合
对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。
实验过程产生低浓度的有机废气，采用“通风橱+过滤棉+SDG+活性炭吸附装置+45m高排气筒”达标排放。

符合
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。
项目设45m排气筒，未高出周围200m半径范围的建筑5m以上，故按其高度对应的表列排放速率标准值严格50％执行。
符合

盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
项目使用的有机化学试剂均用密闭容器包装，储存于化学品柜中。
符合

排放控制要求：收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。

根据核算，本项目VOC初始排放速率为0.004kg/h≤2kg/h，不属于排放量大的新建项目。

符合
《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）
加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。
项目位于西安市沣东新城科源四路2296号云检科创园，项目为实验室研发项目，回转炉和窑炉均使用电加热，不产生燃烧废气，窑炉煅烧时间短、污染物产生量小。
符合
《关于印发陕西省“十四五”生态环境保护规划》的通知（陕政办发〔2021〕25号）
促进产业结构转型升级。严格能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，依法依规淘汰落后产能。以钢铁、煤炭、煤电等行业和领域为重点。
项目主要为研发实验室项目，不属于钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业，不涉及淘汰落后产能。
符合
提升能源结构清洁低碳水平。加快电源结构调整和布局优化，新增用电需求主要通过新能源电力保障，减少煤电占比。
项目运营期能耗主要使用电能，属于清洁能源。
符合
《陕西省大气污染防治条例》（2019修订）
鼓励采用先进生产工艺、推广使用低毒、低挥发性的有机溶剂，支持非有机溶剂型涂料、农药、缓释肥料生产和使用，减少挥发性有机物排放。
项目实验室内使用冰乙酸、乙醇、硅酸四甲酯等有机化学试剂，项目原料不涉及涂料、农药等。
符合
《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（陕环函[2019]247号）
加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。关中地区严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。
项目位于西安市沣东新城科源四路2296号云检科创园，项目为实验室研发项目，回转炉和窑炉均使用电加热，不产生燃烧废气，窑炉煅烧时间短、污染物产生量小。
符合
加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。
回转炉和窑炉均采用电加热，不产生燃烧废气。
符合
《关于印发西安市挥发性有机物污染整治专项实施方案（2023-2027年）的通知》市建发〔2023〕85号
低效治理设施升级改造行动。组织开展企业VOCs治理设施排查，对涉及使用低温等离子、光氧化、光催化技术的废气治理设施，非溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术，以及有机化工生产企业使用简易低效污染治理设施的，逐一进行排查，2023年6月底前基本完成VOCs治理低效设施升级改造。
项目有机废气采用活性炭进行吸附，不属于低效处理工艺。
符合

强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账。
环评要求：建设单位采用的活性炭碘吸附值不低于800mg/g，并按要求足量添加、定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账。
符合

《西安市推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案》（市政办函〔2025〕12号）
严格控制生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目。坚持应替尽替原则，在工业企业、汽修、市政工程等方面集中开展低挥发性原辅材料源头替代工作，强化源头治理，减少挥发性有机物排放。
项目实验室内使用冰乙酸、乙醇、硅酸四甲酯等有机化学试剂，项目原料不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。
符合
《陕西省西咸新区党政办公室关于印发西咸新区推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案的通知》（陕西咸党政办函〔2025〕13号）
全面推进VOCs综合治理。强化涉VOCs工业企业的监督管理。

项目设封闭实验室，试剂配制及使用在3层实验室通风橱中进行，产生的有机废气经“通风橱+过滤棉+SDG+活性炭吸附装置+45m高排气筒（DA002）”排放，对大气环境影响小。
符合
（10）开展含挥发性有机物原辅材料达标情况联合检查。严格落实多部门联合执法机制，坚持新区、新城两级联动，突出抓好相关产品生产、销售、使用环节挥发性有机物含量限值执行情况的监督检查，彻底纠治原辅材料不达标问题。
项目实验室内使用的有机化学试剂均属于符合实验试剂产品标准的原料，实验室做好试剂管理，符合实验要求。
符合
《西咸新区“十四五”生态环境保护规划》
实施重点领域VOCs综合治理。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工业机械制造等重点行业及工业园区的源头替代、过程控制和末端治理全过程治理体系，实施VOCs排放总量控制。全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，加强含VOCs物料密闭管理。生产、销售和使用的涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂等产品达到VOCs含量限制要求。
项目为实验室研发项目，实验室内使用冰乙酸、乙醇、硅酸四甲酯等有机化学试剂，项目原料不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，符合要求；项目设封闭实验室，试剂配制及使用在3层实验室通风橱中进行，产生的有机废气经“通风橱+过滤棉+SDG+活性炭吸附装置+45m高排气筒（DA002）”排放，对大气环境影响小。

符合
加强施工噪声防治。施工单位应合理安排工期，科学布局施工区域，使用低噪声的机械、设备和工艺，确保昼夜噪声达到国家排放标准要求。加大夜间施工管理，敏感建筑物集中区域内禁止夜间进行产生环境噪声的施工作业，必须连续作业的，应依法取得有关部门的证明，并公告附近居民。
项目施工期选用低噪声施工设备，夜间不施工，保证噪声达标排放。
符合
《关于印发沣东新城大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）的通知》（西咸沣东党发〔2023〕29号）
3.强化VOCs末端处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等处理方式，非水溶性VOCs废气不再采用喷淋吸收方式处理。
项目有机废气采用活性炭进行吸附。
符合
9.开展含挥发性有机物原辅材料达标情况联合检查。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，建立多部门联合执法机制，加强对相关产品生产、销售、使用环节挥发性有机物含量限值执行情况的监督检查，臭氧高发季节加大检测频次，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。
项目实验室内使用冰乙酸、乙醇、硅酸四甲酯等有机化学试剂，项目原料不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，符合要求。

符合
4、选址符合性

项目租赁西安沣颂创新发展有限公司西安市沣东新城云检科创园检验检测楼1单元3层和2单元1层（见附件3），项目用地为科研用地（见附件4、附图7）。
根据现场踏勘，项目所在区域地势平坦、地质条件好，项目地四周环境良好，周边路网完善、交通便利，项目供水、排水、供电、供气等较完善，项目建成后均可得到充分保障。项目建成后污染物可实现达标排放，对周围环境造成的影响小。项目选址范围内无重点保护野生动植物分布，也不涉及风景名胜区、自然保护区、基本农田等敏感区域，云检科创园内已入驻必维科技服务（西安）有限公司、陕西太阳景检测有限责任公司、陕西氢易能源科技有限公司等同类型检验检测实验室。项目产生的污染物在采取本次环评提出的各项环保措施的前提下，各类污染物均能做到达标排放，且临近项目场地无居住区、文化区等环境保护目标，项目建设对周边环境影响较小，从环境保护角度分析，项目选址是可行的。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来

全球电子信息产业向高性能、小型化方向发展，对高端MLCC等电子元件的需求日益增加。在电子陶瓷领域，钛酸钡作为“基础材料”，是制造多层陶瓷电容器（MLCC）、集成电路多层基板及电光显示器等关键元器件的核心材料，其中MLCC广泛应用于通信设备、计算机与-外围设备、消费电子、汽车电子及各类信息电子产品。随着国内电子信息产业的快速发展，对钛酸钡的需求持续增长。针对当前纳米钛酸钡粉体制备中存在的粒径控制难、工业化生产效率低、成本高的问题，西安微化精工科技有限公司拟投资500万元，租赁陕西省西安市沣东新城科源四路2296号云检科创园检验检测楼已建成的实验楼建设“西安微化精工研发实验室项目”，主要进行钛酸钡合成实验、钛酸钡分析实验和微流控器实验，研发基于微流控连续流技术的纳米钛酸钡粉体可控制备系统，突破传统制备工艺的局限，实现纳米钛酸钡连续化稳定生产，解决微流控系统中流体传质效率低、成本高、颗粒易堵塞通道等问题。
2、项目基本概况

（1）项目名称：西安微化精工研发实验室项目
（2）建设性质：新建

（3）建设单位：西安微化精工科技有限公司
（4）总投资：500万元

（5）建设内容：租赁西安沣颂创新发展有限公司云检科创园检验检测楼1单元3层和2单元1层共2370.87m2，设置试验设备及配套公辅设施。主要进行微流控器件及钛酸钡合成产品研发实验项目。

（6）地理位置：陕西省沣东新城科源四路2296号云检科创园检验检测楼，项目所在地地理中心经纬度坐标：E108°45'16.183"，N34°15'19.891"。项目地理位置见附图1。

（7）四邻关系：项目位于沣东新城科源四路2296号云检科创园检验检测楼内，西侧为园区内部道路，东侧为园区内部道路，1单元北侧为园区餐厅，2单元北侧为园区综合楼1，西北侧为园区科研楼，南侧为园区内部道路，项目与云检科创园位置见附图2、项目四邻关系见附图3。

3、项目建设内容

项目位于已建成检验检测楼的1单元3层和2单元1层空置区域内，总面积为2370.87m2。项目组成见下表。

表2-1项目组成一览表
工程组成

建设内容

备注

主体工程

研发实验室

位于检验检测楼1单元3层，建筑面积1407.19m2，设置实验区（207.3m2）、耗材间（14m2）、试剂间（14m2）、污水处理间（17.5m2）、危废贮存库（14m2）等，实验区主要研究微流控实验、钛酸钡合成实验（固相法、沉淀法、初步水热法）和钛酸钡分析实验。

租用已建检测楼

深度水热法合成钛酸钡实验室

位于检验检测楼2单元1层，建筑面积963.68m2，设置转料罐、水热釜、水洗釜、模温机、纯水机、电磁除铁器、离心式喷雾干燥机等试验设备，主要进行深度水热法钛酸钡合成实验。

辅助工程

办公区
位于检验检测楼1单元3层，主要设置办公室、会议室等。

公用工程
给水

采用市政自来水，依托园区内已有供水设施；

依托

2单元1层设置纯水机1台，制水能力1t/h；1单元3层设置纯水机1台，制水能力60L/h，用于制备实验室所用纯水。
新建
排水

项目实验废水和生活污水分流，1层和3层实验室分别设置污水处理设施，实验室废水（深度水热法水洗废水、器皿清洗废水和清洁废水）经污水处理设施处理后与生活污水、冷却水、浓水一起排入云检科创园化粪池，经市政污水管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。

新建

供电

市政电网接入。

依托
供暖、制冷
冬季供热、夏季制冷采用空调系统；实验用热采用电加热。

新建
储运工程
耗材间

位于1单元3层研发实验室东部，建筑面积14m2，用于存放实验所用耗材。

租用已建检测楼
试剂间

位于1单元3层研发实验室东部，耗材间北侧，建筑面积14m2，用于存放实验所用试剂。
原料暂存处

位于2单元1层水热合成实验室窑炉北部，建筑面积14m2，用于暂存实验原料。

样品暂存

位于2单元1层水热合成实验室中部，1m³料仓南部，建筑面积10m2，用于暂存实验样品。

环保工程
废气处理

2单元1层：喷雾干燥产生的颗粒物经自带的旋风+布袋除尘器处理，包装、窑炉煅烧进出料产生的颗粒物经集气罩收集后与投料产生的颗粒物经专用管道收集后引入一套袋式除尘器处理，处理后的废气统一经1根45m高排气筒（DA001）排放；
1单元3层：试剂配制及使用产生的有机废气、氯化氢、氨气等经通风橱收集，鼓风干燥箱干燥产生的干燥废气经专用管道收集，收集后的所有废气一起由专用管道引至楼顶废气处理装置（过滤棉+SDG+活性炭吸附）处理达标后通过45m排气筒（DA002）排放。
新建

污水处理

项目实验废水和生活污水分流，2单元1层和1单元3层实验室分别设置污水处理设施（pH调节+絮凝沉淀+金属捕捉系统+多介质过滤），实验室废水（深度水热法水洗废水、器皿清洗废水和清洁废水）经污水处理设施处理后与生活污水、浓水、冷却水一起排入云检科创园化粪池，经市政污水管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。
部分新建

噪声处理
合理布局，选用低噪声设备，采用隔声、减振等措施。
新建
固废处理
生活垃圾分类收集，由环卫部门统一清运；废离子交换树脂、废碳分子筛由厂家回收处置，废微流控器件、废包材分类收集后外售，不合格品经球磨机球磨后回用于实验；沾染化学品废样品、化学品废弃包材、废试剂、废试剂瓶、废布袋、废粉尘、废过滤棉、废SDG吸附剂、废活性炭、实验废液和器皿前段清洗废液等分类收集，经危废贮存库(位于三层，建筑面积14m2)暂存后，定期与污泥池污泥交由有资质单位处置。
新建
4、主要研发内容概况

涉密删减
表2-4本项目实验室钛酸钡分析实验方案一览表

序号

研发产品名称

每批次分析量

年分析批次数

单批时间

年分析总量

年分析时数

1

2

5、主要设备

项目实验室设备如下表所示：
表2-5实验室主要设备一览表

序号

名称

规格型号

数量

（一）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
（二）

10
11
12
13
14
15
（三）

16
17
18
19
20
21
序号

1

2

3
4
5
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

项目公辅及环保设备如下表所示：
表2-6公辅及环保设备一览表

序号
设备名称
规格型号
数量（台、套）
安装位置

1

纯水机
60L/h

1
1单元3层污水处理间

2
纯水机
1t/h
1
2单元1层实验室
3
喷雾干燥废气处理系统

（旋风+袋式）
2000m³/h
1
2单元1层实验室
4

废气处理系统（袋式）
5000m³/h
1
2单元1层实验室
5

废气处理系统（过滤棉+SDG+活性炭吸附）
8000m³/h
1
2单元1单元楼顶

6

污废水综合处理设备
SYS-B-5000（5t/h）
1
2单元1层实验室

7

污废水综合处理设备

SYS-B-500(0.5t/h)
1

1单元3层实验室
8
空压机组
排气压力：0.8Mpa

排气量：3.7m³/min
2
2单元1层实验室
9
制氮机
产氮量≥30Nm³/hr

氮气纯度≥99.99%

氧含量≤0.01%

氮气温度≤40℃

氮气压力：0.1-0.6Mpa

常压露点≤-60℃

空氮比：4.0：1
1
2单元1层实验室
6、原辅材料使用情况

1）项目主要原辅料如下表所示。

表2-7原辅材料消耗情况表

序号

名称

规格

年用量

最大储存量

单位

贮存方式

来源

储存位置

试剂类
2）主要原辅材料理化特性

表2-8主要原辅材料理化特性表

序号
名称
CAS号
理化性质

1
八水氢氧化钡
12230-71-6
化学式：Ba(OH)2·8H2O；分子量：315.46g/mol，密度：2.18g/cm3（16℃），外观：白色单斜结晶，熔点：78°C(失水)，406°C(无水物分解)，溶解性：易溶于水，溶于甲醇，微溶于乙醇，水溶液呈强碱性。危险特性：误食或吸入粉尘可导致钡中毒，引起肌肉麻痹、心律失常。水溶液为强碱，对皮肤、眼睛和呼吸道有腐蚀性和刺激性。对水生生物有毒。
2
二氧化钛

13463-67-7
化学式：TiO2，分子量：79.87g/mol，密度：4.23g/cm3，外观：白色无定形粉末。熔点：1843℃，沸点：2972℃，溶解性：不溶于水、稀酸，溶于热浓硫酸、氢氟酸。危险特性：低急性毒性，但被国际癌症研究机构（IARC）列为2B类致癌物（可能对人类致癌）。长期吸入高浓度粉尘可能导致肺部损伤（如钛尘肺）。
3

钛酸四

丁酯

5593-70-4

化学式：C16H36O4Ti，分子量：340.32g/mol，密度：0.996g/cm3，外观：无色至淡黄色液体。沸点：310℃，挥发性：易挥发，溶解性：与多数有机溶剂（如乙醇、乙醚）混溶，遇水剧烈反应。危险特性：易燃，遇水剧烈水解，释放热量并生成腐蚀性钛氧化物和丁醇。对眼睛、皮肤和呼吸道有强烈刺激性。
4

四氯化钛

7550-45-0
化学式：TiCl4，分子量：189.68g/mol，密度：1.726g/cm³，外观：无色至淡黄色发烟液体，有刺鼻酸性气味，熔点：-25℃，沸点：136.4℃，溶解性：溶于冷水并分解，溶于醇、稀盐酸。危险特性：遇水剧烈反应，产生大量氯化氢白色烟雾，具有强腐蚀性。强腐蚀性，可引起皮肤、眼睛和呼吸道严重化学灼伤。对水生环境有害。急性毒性：吸入：大鼠LC50:400mg/m³/2h；吸入：小鼠LC50:100mg/m³/2h。
5

二氯氧钛

92344-13-3

化学式为TiOCl2，摩尔质量为224.76g/mol。氯化氧钛-盐酸溶液，为四氯化钛、二氧化钛、盐酸混合物。无色或微黄色液体有刺激性酸味。在空气中挥发氯化氢。常温下，极易水解，溶于冷水、乙醇、稀盐酸。受热或遇水分解放热，释放氯化氢气体，具有较强的腐蚀性，该品不燃，高毒，具有强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。境有危害，对水体和土壤可能造成污染。
5

碳酸钡

513-77-9
化学式：BaCO3，分子量：197.34g/mol，常见比重:3.5-4，硬度:3.5。工业品为白色粉末几乎不溶于水，不溶于酒精，可溶于酸及氯化铵溶液。20℃时在100g水中的溶解度为0.002g，微溶于含二氧化碳的水中。有a、B、y三种结晶状态。1450℃时分解而成氧化钡和二氧化碳。遇酸分解，与硫酸作用生成白色硫酸钡沉淀。微有吸湿性，有毒，最高容许浓度为0.5mg/m3。吸入高浓度本品粉尘可发生急性中毒。严重急性中毒时，出现急性胃肠疾患，腱反射消失，痉挛，肌肉麻痹。紧急治疗采取洗胃、灌肠、服用催吐剂等措施。慢性中毒主要蓄积在骨骼上，引起骨髓造白细胞组织增生。急性毒性：吸入：大鼠LC50:418mg/kg；吸入：小鼠LC50:200mg/kg。
6

液体石蜡

8012-95-1
化学式：混合物（C15~C40饱和烃），分子量：无固定值，密度：0.80~0.87g/cm³，外观：无色透明油状液体，无味，沸点：>300℃，溶解性：不溶于水、冷乙醇，溶于乙醚、氯仿、油类。危险特性：低毒，但长期反复接触可能引起皮肤刺激或毛囊炎。雾状或蒸气吸入可能引起呼吸道刺激和肺部炎症。不易燃，但高温下可分解产生刺激性烟雾。
7

硅酸四甲酯

681-84-5
化学式：C4H12O4Si，分子量：152.22g/mol，密度：1.032g/cm3，外观：无色透明液体，沸点：121℃，挥发性：易挥发，溶解性：溶于多数有机溶剂，遇水缓慢水解生成硅酸和甲醇。危险特性：易燃液体，水解产物甲醇可通过皮肤吸收，导致中枢神经损害和视力损伤。
8

无水乙醇
64-17-5
化学式：C2H5OH，分子量：46.07g/mol，密度：0.789g/cm3（20℃），外观：无色透明液体，沸点：78.37℃，挥发性：易挥发，溶解性：与水、乙醚、氯仿混溶。危险特性：易燃液体，蒸气与空气形成爆炸性混合物。
9

盐酸
7647-01-0
化学式：HCl，分子量：36.46g/mol，密度：1.18g/cm³（浓盐酸，37%），外观：无色透明液体，有刺激性气味，沸点：48℃（20%溶液），溶解性：与水混溶。危险特性：强腐蚀性，释放有毒氯化氢气体，需通风操作。

10

冰乙酸

64-19-7
化学式：CH3COOH，分子量：60.05g/mol，密度：1.049g/cm3（25℃），外观：无色透明液体，有刺鼻酸味，熔点：16.6℃，沸点：118.1℃，溶解性：与水、乙醇、乙醚、甘油等混溶。危险特性：易燃，对皮肤、眼睛和黏膜可造成严重化学灼伤（冰乙酸灼伤性极强）。
11

尿素

57-13-6
化学式：CH4N2O(或CO(NH2)2)，分子量：60.06g/mol，密度：1.32g/cm³，外观：白色结晶或粉末，熔点：133℃（分解），溶解性：易溶于水、液氨，微溶于醇，不溶于乙醚、氯仿。危险特性：低毒，但大量摄入可能对肾脏造成负担。粉尘或溶液对眼睛和皮肤有轻微刺激性。高温分解可释放有毒的氮氧化物和氨气。
12

光固化树脂
/
光固化树脂由树脂单体及预聚体组成，含有活性官能团，能在紫外光照射下由光敏剂引发聚合反应生成不溶的涂膜，又称光敏树脂，是一种受光线照射后能迅速发生物理化学变化并交联固化的低聚物。
13

聚甲基丙烯酸甲酯
9011-14-7

化学式：(C5H8O2)n，高分子聚合物，密度：1.17-1.20g/cm³，外观：无色透明固体，有高表面光泽度，俗称“亚克力”或“有机玻璃”，熔点：无明确熔点，约160℃开始软化，溶解性：不溶于水、脂肪烃、油类。溶于氯仿、二氯甲烷、丙酮、乙酸乙酯等有机溶剂。危险特性：固体PMMA本身毒性极低。
14

硫酸亚铁
7720-78-7
化学式为FeSO4，外观为白色粉末无气味。其结晶水合物为在常温下为七水合物，俗称“绿矾”，浅绿色晶体，在干燥空气中风化，在潮湿空气中表面氧化成棕色的碱式硫酸铁，在56.6℃成为四水合物，在65℃时成为一水合物。硫酸亚铁可溶于水，几乎不溶于乙醇。
15

氢氧化钠
1310-73-2
化学式：NaOH，分子量：40g/mol。俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液。密度2.130g/cm³。熔点318.4℃。沸点1390℃。
16

PAC
1327-41-9
化学通式为[Al2(OH)nCl6-n]m，其中m代表聚合程度，n表示PAC产品的中性程度是一种无机物，一种新型净水材料、无机高分子混凝剂，简称聚铝。它是介于AlCl3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物。对水中胶体和颗粒物具有高度电中和及桥联作用，并可强力去除微有毒物及重金属离子，性状稳定。
17

PAM
231-545-4
化学式为(C3H5NO)n，是一种线性高分子聚合物。在常温下为坚硬的玻璃态固体，产品有胶液、胶乳和白色粉粒、半透明珠粒和薄片等。热稳定性良好。能以任意比例溶于水，水溶液为均匀透明的液体。
3）其他原辅材料及能源消耗情况
表2-9项目能源消耗情况表

序号

名称

年用量

备注

1

水

1489.2吨

市政自来水管网供给
2
电

6万千瓦时
市政电网供给
7、公用工程
（1）供水

项目用水来自市政自来水管网，用水环节主要为生活用水和实验室用水。

涉密删减
项目用水、排水情况详见下表。
表2-10  2单元1层用排水一览表

用水单元

新鲜水用量

纯水用量

损耗水量
排水量
回用量
废液量
m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

m3/d
m3/a
m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

纯水制备用水
实验过程
水洗工序

器皿清洗
前段

后端

实验室清洁用水
冷却水

总计

表2-11  1单元3层用排水一览表

用水单元
新鲜水用量

纯水用量

损耗水量
排水量

废液量
m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

m3/d
m3/a

m3/d

m3/a

生活用水

纯水制备用水
钛酸钡合成实验
微流控实验
钛酸钡分析实验
器皿清洗
润洗

前段

后段

实验室清洁用水
总计

图2-1  2单元1层实验室水平衡图（m3/d）
图2-2   1单元3层实验室项目水平衡图（m3/d）
（2）供电

项目位于云检科创园，供配电线路配套完善，可满足项目用电需求。

制氮

项目运营期使用制氮机自制氮气，采用变压吸附制氮：以空气为原料，以碳分子筛作为吸附剂，运用变压吸附原理，利用碳分子筛对氧和氮的选择性吸附而使氮和氧分离。

（4）制冷、采暖
项目实验室采用空调制冷、供暖；实验仪器用热采用电加热。

8、劳动定员及工作制度

项目劳动定员为15人，8小时工作制，年工作时间300天，不设食堂和住宿。

9、平面布置

项目租赁云检科创园检测楼1单元3层和2单元1层。2单元1层主要进行深度水热法钛酸钡合成实验。根据原料储存、样品储存和实验等功能需求划分区域；根据实验室要求，转料罐、水热釜、水洗釜、待喷釜密闭连接。废气处理装置和废水处理装置位于东北部，原料暂存区位于实验室西北部，样品位于实验室中部。

其中1单元3层西部自北向南依次为办公区、会议室、展厅，东部自北向南依次为超净间（预留，不在本次评价范围内）、研发区域（微流控实验室、钛酸钡分析实验室、钛酸钡合成实验室）、储藏室。危废贮存库位于研发区域内，内部分区存放、设防渗托盘，由专人管理，各类危险废物定期交由资质单位处置。
综上所述，项目在实验室建筑布局中考虑了分类检测功能划分、原料转移、能源传输和环保等方面的要求，按功能要求进行了明确的区域划分，平面布置详见附图4、废气收集管道走向见附图9。从环保角度看，项目平面布置基本合理。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述（图示）：

1、施工期

根据现场踏勘，项目依托已建成检验检测楼，环境影响主要体现在装修及实验设备进场造成的施工扬尘、车辆废气、噪声，施工人员生活废水、施工固体废物堆放等影响。

2、运营期

涉密删减
项目运营期主要产污环节见下表：

表2-11运营期主要污染过程一览表

污染类别

污染源名称

产污环节

主要污染因子

废气

废水

噪声

固废



	与项目有关的原有环境污染问题
	根据现场调查，项目租赁云检科创园检验检测楼1单元3层、2单元1层空置实验室，现为空置状态，无原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	一、环境空气质量现状

项目位于陕西省西咸新区，根据大气功能区划，项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）以及修改单二级标准要求。

根据陕西省生态环境厅办公室2024年1月21日发布的“环保快报”《2024年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，对项目所在区西咸新区2024年环境质量状况数据统计结果见下表。

表3-1区域空气质量现状评价表

污染物
年评价指标
现状浓度/（μg/m3）
标准值/（μg/m3）
占标率/%
达标情况
PM10
年平均质量浓度
74
70
105.7
不达标
PM2.5
年平均质量浓度
43
35
122.9
不达标
SO2
年平均质量浓度
5
60
8.3
达标
NO2
年平均质量浓度
31
40
77.5
达标
CO
24小时平均浓度第95百分位数浓度
1100
4000
27.5
达标
O3
日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度
168
160
105.0
不达标
由统计结果可以看出，西咸新区2024年环境空气中的SO2、NO2的年平均质量浓度值和CO24h平均浓度第95百分位数浓度值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，PM10、PM2.5的年平均质量浓度值、O3日最大8h滑动平均值第90百分位数浓度值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，项目所在区域判定为不达标区。

项目排放的特征污染物为颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢，根据环境影响评价网2021年10月20日发布的《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答第7条回复，《建设项目环境影响报告表编制指南(污染影响类)》中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D、《工业企业设计卫生标准》、《前苏联居住区标准》(TJ36-97)、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料:本项目特征污染物氯化氢、非甲烷总烃在《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中不存在标准限值，故本次不进行特征污染物氯化氢和非甲烷总烃的补充监测。

为了进一步了解项目所在地的TSP环境空气质量，本次评价引用陕西秦研检测技术有限公司于2023年8月11日~21日对陕西秦渭建材有限公司《石子和机制砂生产线扩建项目环境质量现状监测项目》的TSP的检测结果（No：秦研（综）2308081号），监测点位于项目南侧西安市沣东新城斗门街道下泉村南，距离项目2.81km，检测时间和地点满足指南要求，因此引用该项目检测结果可行。

监测点位置信息详见表3-2，监测结果详见表3-3，监测报告见附件5。监测点位见附图5。

表3-2环境空气监测结果一览表

监测点名称

监测点坐标

监测

因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离/km

经度/°
纬度/°
1#项目地下风向
108.76352300°
34.23172900°
TSP
2023/8/11至2023/8/13
东北
2.841
表3-3环境空气监测结果一览表

监测因子

24小时平均值

浓度范围（mg/m3）

标准值（mg/m3）

超标率（%）

最大超标倍数

达标情况

总悬浮颗粒物
0.057-0.072
0.3
0

0

达标

根据监测结果，总悬浮颗粒物24小时平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。

二、声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，故不开展声环境质量现状监测与评价。

三、生态环境质量现状

项目所在地属于城市建成区，项目所在地周围主要为科技园区、商业区、公共设施。项目区域没有特别受保护的生态和生物区系及水产资源。
四、电磁辐射环境质量现状
项目不涉及核磁设备，因此不进行电磁辐射现状调查评价。
五、地下水、土壤环境质量现状

项目为实验室项目，建筑区域内全部进行硬化处理。建成后不会对周边地下水及土壤环境造成影响，无需开展地下水环境现状调查，无需开展土壤环境现状调查。

	环境

保护

目标
	根据现场调查，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，无环境空气保护目标；厂界外50米范围内无声环境保护目标；厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标；项目位于云检科创园区内，无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

项目施工期扬尘的排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准要求。

表3-4施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值单位：mg/m3
序号

污染物

监控点

施工阶段

小时平均浓度限值

1

施工扬尘

（即总悬浮颗粒物TSP）

周界外浓度最高点

拆除、土方及地基处理工程

≤0.8

2

基础、主体结构及装饰工程

≤0.7

周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。
项目运营期颗粒物、氯化氢和有机废气（非甲烷总烃）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准的排放限值，厂区内非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。
表3-5废气排放标准

污染物项目
最高允许排放浓度(mg/m3)
最高允许排放速率(kg/h)

无组织排放控制要求
标准来源
监控点
标准限值(mg/m3)
非甲烷总烃
120

126.56（外推法）

周界外浓度最高点
4.0

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准
/
/
厂区内
10（监控点处1h平均浓度值）
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
30（监控点处任意一次浓度值）
颗粒物
120

49.5（内插法）

周界外浓度最高点
1.0
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准
氯化氢
100
3.2（内插法）

周界外浓度最高点
0.2
氨
/
41.25（内插法）
厂界
1.5
《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）
注：由于项目45m排气筒未达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上要求，最高允许排放速率按表中限值严格50%执行。
2、废水

项目运营期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准要求。
表3-6废水排放标准

执行标准

单位

pH值（无量纲）
COD

BOD5
SS

氨氮

总氮

氯化物
总磷
GB8978-1996

mg/L

6~9

500

300

400

/

/

/

/
GB/T31962-2015

mg/L

/

/

/

/

45

70

500
8
3、噪声

根据《西咸新区声环境功能区划方案》，项目所在区域位于声环境功能2类区（中国国际丝路中心片区）。施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中规定限值；项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表3-7噪声排放源边界噪声排放限值

执行标准

级别

时段

昼间

夜间

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
/

70

55

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
厂界四周

2类
60

50

4、固体废物

一般固废贮存满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中防风、防雨防晒、防渗漏、防扬散等基本要求和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	根据“十四五”期间总量控制要求，“十四五”期间污染物控制指标为COD、氨氮、NOx、VOCs。结合项目工艺特征和排污特点，确定项目污染物总量控制因子为：VOCs。
项目污染物总量为：VOCs：0.00169t/a，COD：0.139t/a，氨氮：0.0158t/a。
项目具体总量指标最后以当地环保部门核定的总量为准。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	项目施工期主要为检测楼实验室内部改造，设备安装及调试，施工过程主要产生施工废气、施工噪声、少量的固废及施工人员生活污水。由于项目施工期较短，施工量较小，施工结束后污染也随之消失，对环境影响较小。
1、施工期大气环境保护措施
项目施工期废气主要为扬尘、挥发性有机废气、机动车尾气。

（1）扬尘

项目施工材料装卸及临时堆存等会使作业点周围产生扬尘。项目施工工程量较小，且在现有检测楼内进行，因此，对项目区周边环境影响较小。

（2）挥发性有机废气

防腐防渗过程中使用的聚氨酯涂料，会产生少量有机废气，以无组织形式排放，对项目区周边环境影响较小。

（3）车辆尾气

施工机械尾气排放是小范围短期影响，且间断运行，随着施工期的结束，影响将会消失。要求建设单位施工过程中应加强施工机械和车辆的运行管理和维护保养，确保施工机械和运输车辆性能良好，减少废气产生量。

综上，项目施工期废气对该区环境空气影响较小。

2、施工期废水治理措施
施工期废水主要为施工人员生活污水。

施工人员在日常生活中将产生部分生活污水，主要污染物为pH、SS、COD。项目依托云检科创园的化粪池处理后排入市政污水管网，对周围环境影响较小。

3、施工期噪声治理措施
施工期声环境影响主要来源于施工现场的运输车辆及施工机械。其噪声源强达65-85dB（A）。项目位于现有检测楼内，为减轻施工噪声对云检科创园其他企业人员的影响，本环评建议采取以下措施：

①在施工期间，合理安排施工作业时间，禁止在22:00-6:00以及12:00-14:00期间施工，避开休息时段，以避免施工噪声影响周围环境；

②在施工过程中，尽可能使动力机械设备均匀地使用；

③加强现场运输管理：对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭。

经采取相关降噪措施并经距离衰减后，施工噪声对周边环境的影响不大。另外，项目施工量小，工期短，施工噪声随着项目施工期的结束而随即消失，所以施工噪声对外环境的影响较小。

4、施工期固体废物

项目施工期产生的固废包括生活垃圾、废包材和建筑垃圾。建筑垃圾能回用的进行回用，不能回用的运送至建筑垃圾填埋场进行填埋处置。生活垃圾依托云检科创园现有收集系统集中收集交由环卫部门处置产生的各种废包装材料，环评要求对废弃分类收集，外售给资源回收单位处置。


	
	一、废气

1、源强分析

项目产生的废气及产生工艺见表4-1。
表4-1污染物产生情况一览表

位置
实验名称
物质名称

实验过程
污染物
1单元3层

2单元1层
    2、 污染源强计算

涉密删减
项目实验室废气产排情况见下表。




	
	表4-2项目废气排放情况一览表
位置

实验类型

污染物

风量m3/h

收集方式

收集效率%

处理方式

处理效率%

有组织

无组织

排放时间/h

排放口

排放量kg/a
排放率kg/h

排放浓度mg/m³

排放量kg/a

排放浓度kg/h

2单元1层

DA001

1单元3层

DA002




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	3、排放口基本情况
项目废气排放口情况见下表。

表4-3排放口基本情况及排放标准一览表

排放口基本情况

排放标准

类型

编号以及名称

污染物

坐标

高度

内径

烟气流速
温度

标准名称

速率（kg/h）
浓度（mg/m3）
一般排放口

DA001

颗粒物

经度：108.7498998，

纬度：34.257128705
45m

0.48m
10.75

25℃

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
49.5
120
DA002
非甲烷总烃
经度：108.7492789，

纬度：34.256957043
45m
0.5m
11.32

25℃
126.56
120
氯化氢
3.2
100
颗粒物
49.5
120
氨气
《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）
41.25
/
4、排气筒高度符合性分析：

项目2根废气排放口均位于租赁建筑顶层，建筑顶层高度为40m，废气由实验室排风系统收集后由管道延伸至楼顶，排放口高度为45m。
根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，排气筒高度除需遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50％执行。由于本项目东侧约80m西部生命科学园有12号楼高77.4m，项目排放口高度不能满足“高出周围200m半径范围的建筑5m以上”要求，故按其高度对应的表列排放速率标准值严格50％执行。经污染源核算项目废气污染物排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中2级标准按其高度对应的表列排放速率标准值严格50％的标准限值，因此排气筒布设合理。

5、污染物处理措施以及达标分析

（1）废气处理措施以及达标分析
项目污染物处理措施以及达标分析具体情况详见下表。
表4-4项目废气达标分析一览表

序号

产物

过程
污染物

排放

方式

排放速率（kg/h)
排放浓度（mg/m3）
执行标准

标准值

是否

达标

排放速率（kg/h）
排放浓度（mg/m3）
1
DA001
颗粒物

有组织

0.0503
8.242
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)2级标准
49.5
120

达标

2

DA002
非甲烷总烃

0.004
0.537
126.56
120

达标

氯化氢
0.033
4.06
3.2
100

达标

颗粒物
0.012
1.46
49.5
120
达标

3
厂界
颗粒物
无组织
0.21225
/
/
1.0
达标
氯化氢
0.008
/
/
0.2
达标
非甲烷总烃
0.001
/
/
4.0
达标

4
厂界内
非甲烷总烃
/

/
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
/
10
达标

/
/
30
达标
（2）等效排气筒

项目DA001~DA002排气筒，排放相同污染物为颗粒物，执行标准均为《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），排气筒高度均为45m，排气筒两两之间间距小于其高度之和，因此对排气筒进行等效分析，结果见下表。
表4-5项目等效排气筒废气达标情况表

序号

排气筒

污染物

排放速率（kg/h）
执行标准
标准值（kg/h）
是否达标

1
DA001
颗粒物

0.0503
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
56.85

达标
2
DA002
颗粒物

0.012
56.85

达标

3
等效排气筒
颗粒物

0.0623
56.85

达标

等效排气筒排放的颗粒物等均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。
6、自行监测要求

参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中的要求制定监测计划，项目废气污染物监测要求如表4-6所示。
表4-6大气环境监测计划一览表

污染源

名称

监测项目

监测点位

监测点数

监测频率

控制指标

实验室废气
颗粒物
DA001
2个
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准
非甲烷总烃、氯化氢、颗粒物
DA002

非甲烷总烃、氯化氢、颗粒物、氨气
厂区边界上风向1个点、下方向3个点

4个

1次/年
非甲烷总烃

3层厂区内

1

1次/年

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 
注：废气监测结果要进行等效排气筒折算。
7、非正常工况污染物排放情况

项目非正常工况主要为活性炭、SDG吸附剂吸附饱和，导致的废气非正常排放。该情况下的事故排放源强按未经过处理的污染物产生量计算，非正常工况下主要大气污染物的排放源强本次以污染源强最大的一根排气筒为例，具体见下表：

表4-7非正常工况废气污染物情况一览表

排放口编号

污染物

非正常排放浓度mg/m3
非正常排放速率kg/h

非正常排放量kg

单次持续时间/h

年发生频次

应对措施
DA001
颗粒物
121.6
0.851
0.851
1
1
停产检修
DA002
非甲烷总烃
1.625
0.013
0.013
氯化氢
13.375
0.107
0.107
颗粒物

1.625
0.013
0.013
2单元1层实验室袋式除尘器无处理效率
由上表可知，2单元1层深度水热法投料工序、包装和固相法、沉淀法窑炉干燥同时进行，环保设备无处理效率才会出现超标排放，同时发生概率极小；在进一步采取措施后项目废气污染物经处理可以达标排放，不会造成环境空气质量的下降，对环境保护目标影响较小，大气环境影响可以接受。
9、大气污染防治措施可行性分析

项目各实验室均为密闭，所有设备（含输送泵）均在密闭实验室内。项目废气均来源于实验过程中产生的有机废气、酸性废气和颗粒物，主要特点是污染物种类多、浓度低。

项目根据废气的特点及各治理技术的原理和适用场合，有机废气选择活性炭吸附，酸性废气采用SDG吸附，颗粒物采用经过滤棉、旋风除尘、袋式除尘处理。

SDG是一种常见的干燥剂，主要由二氧化硅制成。是一种比表面积较大的固体颗粒状无机物，当被净化气体中的酸气扩散运动到达SDG吸附剂表面吸附力场时，便被固定在其表面上，然后与其中活性成分发生化学反应，生成一种新的中性盐物质而存储于SDG吸附剂结构中。SDG吸附剂对酸气的净化是一个多功能的综合作用，除了一般的物理吸附外，还有化学吸附，粒子吸附，催化作用，化学反应等。活性炭吸附法利用活性炭的多孔表面将其他气体混合物中一种或多种组分积聚或凝聚在吸附剂表面，达到分离目的，适用于低浓度VOCs的处理。

根据建设单位提供资料，项目活性炭箱容积为0.5m³，采用的蜂窝活性炭密度约0.35g/cm3，吸附装置活性炭填充量为0.175t/a，处理设施需定期更换活性炭保证吸附效果，每年更换一次。根据物料平衡，经活性炭装置吸附的挥发性有机物约0.322kg/a，参考《活性炭吸附手册》（李克燮、万邦廷著），活性炭对挥发性有机物平均吸附容量取0.25kg/kg活性炭（即每kg活性炭可吸附0.25kg废气），有机废气可完全得到吸附处理。
实验室排放的废气量较小，成分较简单，主要为非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢、氨气等，且为间断性排放。项目通过加强收集并经活性炭吸附装置处理后排放，可以实现达标排放，对周围的环境影响较小。
二、废水   
1、废水源强分析

项目外排废水主要为实验室废水和生活污水、浓水、冷却水，实验室废水包括深度水热法水洗废水、清洁废水、器皿清洗废水（后段清洗和纯水润洗）；项目实验产生的实验废液、器皿前段清洗废液等均作为危险废物，分类收集后交由有资质单位进行处理。实验室废水（水洗废水、清洁废水、器皿清洗废水）经污水处理设施处理后与生活污水、浓水、冷却水一起排入云检科创园化粪池，经市政污水管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。
（1）生活污水

本项目生活污水产生量为1033.05m³/a，生活污水参考《生活污染源产排污系数手册》（2021年）中表1-1，COD460mg/L，氨氮52.2mg/L、总氮71.2mg/L、总磷5.12mg/L；参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质示例，BOD5220mg/L，SS200mg/L。

（2）浓水、冷却水

纯水制备浓水及冷却水参考依据《给水排水设计手册》(第5册)低等浓度污水的污染物浓度，并结合项目特点确定污染物产生浓度为：SS400mg/L、TDS1000mg/L。
（3）实验废水

根据西安微化精工科技有限公司提供西安交通大学创新港校区未来技术创新中心钛酸钡合成实验室（水热法、固相法、沉淀法）实验废水监测报告（见附件6，该实验室实验内容为本项目建设单位与西安交通大学科研团队合力研究，研究方向和方法与本项目基本一致，实验废水水质具有类比性），实验废水污染指标浓度为COD23mg/L、SS5mg/L、氨氮0.393mg/L、总氮0.76mg/L、氯化物35mg/L、总钡0.225NDmg/L。建设单位拟分别于2单元1层和1单元3层设置一套实验废水预处理装置对实验废水进行处理，根据建设单位提供的《实验室废水综合处理设备使用说明书》，预处理装置对COD、BOD5、SS等污染物的平均去除效率为80%以上，氨氮去除效率为30%。

综上，本项目废水产生及处置情况见表4-8、4-9。
表4-8废水产排污环节、类别、排放去向及污染防治设施一览表

产排污环节

类别

污染物种类

治理设施

处理能力

治理工艺

治理效率

是否为可行技术

职工生活

生活污水

COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷
/
云检科创园化粪池
/

(是

(否

实验室废水
深度水热法合成实验水洗废水、清洁废水、器皿清洗废水

pH、COD、SS、氨氮、总氮、氯化物

pH调节+絮凝沉淀+金属捕捉系统+多介质过滤
80％

(是

(否
纯水制备系统
浓水

TSD、SS
云检科创园化粪池
/
(是
(否
冷却

冷却水
TSD、SS
云检科创园化粪池
/

(是
(否
表4-9废水产生及排放情况一览表

主要污染物
废水量(m³/a)
pH
COD
BOD5
SS
氨氮
总氮
氯化物
总磷
TDS
实验废水
浓度（mg/L）
484.8
12
23
/
5
0.393
0.76
35

/

/
排放量(t/a)
/
0.0112
/
0.003
0.0002
0.0004
0.017
/
/
通过pH调节+絮凝沉淀+金属捕捉系统+多介质过滤

去除率%

484.8
90

88
/
85
30
30
/
/
/
实验废水预处理后

浓度（mg/L）

6-9
2.063
/
1.032
0.206
0.619
35
/
/
产生量(kg/a)
/
0.0013
/
0.0004
0.0001
0.0003
0.017

/

/
生活污水
浓度（mg/L）

300
/
460
220
220
52.2
7
/
5.12
/
产生量(t/a)
/
0.138
0.066
0.066
0.016
0.021
/
0.002
/
浓水、冷却水
浓度（mg/L）

248.7
/
/
/

400
/

/

/
/
1000
产生量(t/a)
/
/

/

0.099
/

/

/
/
0.249
以上废水通过化粪池处理后混合排放

综合废水
浓度（mg/L）
1033.05
6-9
134.821
63.861
160.467
15.281
20.917
16.449
1.487
240.93
排放量(t/a)
/
0.139
0.066
0.1658
0.0158
0.0217
0.017

0.002
0.249
表4-10废水类别、污染物及污染治理设施信息表

项目

污染物类别

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

生活污水、浓水、冷却水、

实验室废水

SS、
COD、总氮、pH、氯化物、氨氮、
BOD5
西安净水处理有限责任公司第六再生水厂
间断排放、流量不稳定、无规律，但不属于冲击型排放
TW001、TW002

项目预处理设施+园区化粪池
pH调节+絮凝沉淀+金属捕捉系统+多介质过滤
DW001

是

√企业总排

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放口

表4-11废水污染物排放口信息表

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量（万t/a）

排放去向

排放规律

受纳污水处理厂信息
名称
污染物种类
国家或地方污染物排放标准限值/
(mg/L)

经度

纬度

DW001

108°45′15.835″

34°15′18

206.683″

1033.05

西安净水处理有限责任公司第六再生水厂
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
西安净水处理有限责任公司第六再生水厂
pH

6-9

COD

50

BOD5
10

SS

10

总氮

15

总磷
8
氯化物

/

氨氮
5
2、废水达标排放情况

实验室废水（水洗废水、器皿清洗废水和清洁废水）经污水处理设施处理后与生活污水、冷却水、浓水一起排入云检科创园化粪池，经市政污水管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。

由表4-9可知，项目外排废水中pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、氯化物等污染物可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）1A级标准要求；因此项目废水对地表水环境影响较小。
3、废水污染治理措施可行性分析
[image: image7]项目污水处理设施工艺流程图详见图4-1。

图4-1废水处理工艺流程图

项目2单元1层、1单元3层分别设置一体化废水处理设备（pH调节+絮凝沉淀+金属捕捉系统+多介质过滤）。1层水洗废水、器皿清洗废水和清洁废水的产生量为1.392m³/d，污水处理设施处理能力为5m³/d；3层器皿清洗和地面废水的产生量为0.224m³/d，污水处理设施处理能力为0.5m³/d，可满足各楼层废水处理要求。

废水工艺流程简述：
实验室废水经收集系统收集后首先进入调节池，调节水量、均化水质，当调节池中水量达到一定液位高度后，通过提升泵定量提升到实验室一体化污水处理设备。在一体化污水处理设备中首先进入酸碱中和调节系统，进行酸碱中和，在此通过pH控制仪，利用计量泵准确投加一定量硫酸亚铁水溶液，调节pH值至8～9之间，在酸性条件下，废水中的碱被中和。
酸碱中和池出水流入絮凝沉淀池，酸碱中和后产生的沉淀物以及污水中其他悬浮物在絮凝沉淀池中通过污泥池的异向流动实现污泥与水的分离，沉淀物进入污泥池。
絮凝沉淀池出水进入金属捕集系统，捕集剂与重金属发生化学反应，生成难溶于水的沉淀物，此过程可以确保项目外排废水不涉及重金属污染物；这些沉淀物通过污泥池的异向流动实现污泥与水的分离，沉淀物进入污泥池。
最后进入多介质过滤系统，尚未被去除的细小悬浮物、微量金属及极少量的有机物等，通过石英砂以及具有巨大孔隙结构和比表面积的活性炭的吸附、截留等物理、化学作用等去除，至此废水即可达标排放。

整个废水处理流程，通过自动控制系统控制，中和调节系统设有浮球液位控制仪，低液位自动停泵，高液位自动启动，可基本实现无人值守。

4、依托园区化粪池可行性分析
实验室废水（深度水热法水洗废水、器皿清洗废水和清洁废水）经污水处理设施处理后与生活污水、冷却水、浓水一起排入云检科创园化粪池，再通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。经核算，本项目进入化粪池的废水量为3.445m3/d（1033.05m3/a）。
根据建设单位提供资料，本项目所依托的园区化粪池容积为50m3，余量约50%，水力停留时间为24h，因此，本次扩建项目废水依托该化粪池可行。
5、西安净水处理有限责任公司第六再生水厂依托可行性分析

西安净水处理有限责任公司第六再生水厂位于西安市北郊六村堡的北绕城高速以北，太平河、郑西高铁以南，尚航路以东，福银高速以西，总占地面积16.95公顷，该污水处理厂分两期建设，采用以A2/O为主的生物处理工艺。一期工程10×104m3/d及二期的5×104m3/d工程于2016年8月进行验收，并于2016年10月28日取得西安市环境保护局沣渭新区分局关于西安市污水处理有限责任公司西安净水处理有限责任公司第六再生水厂工程（15万吨/天处理规模）竣工环保验收的批复，市环沣渭验〔2016〕10号。二期工程剩余5×104m3/d已建成并完成调试。于2018年4月完成竣工环保验收并全部正式投入使用。处理后的水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）。西安范围具体包括：主要收集和处理西安市主城区西北端沿皂河流域（包括三桥工业区）、六村堡组团及纪阳组团范围内的生产废水和生活污水，服务面积约3388公顷，其服务范围目前绝大部分位于沣东新城。本项目在西安净水处理有限责任公司第六再生水厂的收水范围之内，本项目实施后全厂清洗废水产生量为1.2m3/d。故本次扩建产生的废水处理达标后依托西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理可行。

5、废水污染物监测要求
参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求制定监测计划，项目废水污染物监测要求如表4-12所示。
表4-12运营期废水污染源监测计划表

污染源名称

监测因子

监测点位置

监测

点数

监测

频率

控制指标

废水

pH值、COD、SS、氨氮、总氮、氯化物、BOD5、TP
云检科创园化粪池废水排口（DW001）
1个

1次/年
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准
噪声

建设项目噪声污染源强分析

（1）噪声源及源强
项目为实验室项目，根据项目特点，项目实验仪器、纯水机等均属于小型设备，且位于室内，采用墙体隔声等措施后源强较小，不纳入本次噪声源统计。项目噪声源主要为楼顶废气处理风机，具体见下表。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4-13噪声源源强及治理措施表（室外）
序号

声源名称

型号

空间相对位置/m

声源源强（任选一种）

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

（声压级/距声源距离）/dB(A)/m）

声功率级dB(A)

1

废气处理风机（1单元楼顶）
/
注：表中坐标以3层实验室西南角中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
表4-14噪声源源强及治理措施表（室内）
序号
楼层
声源名称
声源源强(声压级/距声源距离)

(dB(A)/m)
设备数量/台
声源控制措施
空间相对位置(m)
距室内
边界距
离/m
室内边界
声级/dB(A)

运行时段
建筑物插入损失
建筑物外噪声
X

Y

Z

声压级
dB(A)
建筑物外距离（m）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
备注：1层以项目西南角为（0，0）；3层以项目西南角为（0，0）。
厂界达标情况

（1）预测方法

1）预测方案

①本次评价对厂界昼间噪声达标性进行预测分析。

②厂界以工程噪声贡献值作为评价量。

2）预测模式

①条件概化

为便于预测计算，将各工段噪声源概化叠加；

b.考虑声源至受声点（厂界）的距离衰减；

c.空气吸收、雨、雪、雾和温度等影响忽略不计。

按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测计算。A.靠近室外围护结构处的噪声级的计算
Lp2i(T)=Lp1i(T)—(TLi+6)
式中：


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB;
TLi—围护结构i倍频带的隔音量，dB；

B.室内声源等效室外声源噪声级的计算
Lw=Lp2(T)+10lgS
式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S-透声面积，m2。
C.室外点声源在预测点产生的噪声级

[image: image2.png]Ly(r)=Ly+Dc— (AgivtAam +Age+ Apar + Amisc)




式中：

Lp（r）—预测点处声压级，dB；

Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB；

为避免计算中增大衰减量而造成预测值偏小，计算时忽略Aatm和Amisc。
3）预测结果：

项目夜间不工作，故只对项目昼间噪声进行预测，按照最不利情况预测厂界受到的影响，预测结果下表。
表4-15项目噪声预测结果一览表单位：dB（A）

时间
地点

预测点
贡献值

背景值

预测值

标准值

达标情况

昼间
2单元一层

东厂界
58

/

/

60
达标

南厂界
55

/

/

60
达标

西厂界
52

/

/

60
达标

北厂界

59

/

/

60
达标

1单元3层
东厂界

55

/

/

60

达标

南厂界

51

/

/

60

达标

西厂界

44

/

/

60

达标

北厂界

57

/

/

60

达标

由上表可以看出，项目运营期间厂界噪声贡献值昼间能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求；对周围环境影响较小。
因此，项目噪声排放对周围声环境影响较小。

3、自行监测要求

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的要求制定监测计划，项目噪声监测要求如表4-16所示。
表4-16噪声监测要求一览表

类别

监测因子

执行标准

监测频次

监测点位

噪声
厂界噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准
一季度

一次

1层和3层东、南、西、北侧厂界

四、固废

1、产生及处置情况

项目固体废弃物主要为生活垃圾；废包材、废碳分子筛、废微流控器件、废离子交换树脂等一般固废；沾染化学品废样品、化学品废弃包材、废试剂、废试剂瓶、实验废液、废布袋、废粉尘、废SDG吸附剂、废活性炭、器皿前段清洗废液和污水处理站污泥等危险废物。

（1）生活垃圾

项目员工共15人，生活垃圾按每人每天产生0.5kg，则产生量7.5kg/d（2.25t/a），垃圾箱收集后集中暂存到设置的垃圾收集室暂存，由环卫工人定期清运，其中生活垃圾中的废书报、纸质包装物、塑料、金属和玻璃瓶类等有回收利用价值的固废经收集整理后外售。

（2）一般固废

①废包材
项目产生的废包材包括废包装盒、废包装袋、废纸箱等，年产生量约0.1t/a。根据《固体废物分类与代码目录》，废包材属于SW17可再生类废物900-005-S17，分类收集后外售。

②废离子交换树脂
项目纯水制备设备废离子交换树脂定期更换，产生废离子交换树脂为0.05t/a。根据《固体废物分类与代码目录》，废离子交换树脂属于SW59其他工业固体废物900-099-S59，收集后交由厂家回收。

③不合格品

根据建设单位提供资料，实验产生的不合格样品约0.2t/a，经球磨机球磨后可重新利用。

④废微流控器件
根据建设单位提供资料，因加工不合格而未进行微流控实验的废微流控器年产生量约0.005kg/a。根据《固体废物分类与代码目录》，废微流控器件属于SW实验室固体废物900-900-S99，收集后外售。

⑤废碳分子筛

项目空气制氮设备运行会产生废碳分子筛，根据建设单位提供资料，废碳分子产生量约0.5t/a，废碳分子筛脂属于SW59其他工业固体废物900-099-S59，收集后交由厂家回收。
（3）危险废物

①沾染化学品样品
根据建设单位提供资料，项目涉及化学试剂使用年度实验量为400组，样品总用量0.006t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版）属于危险废物，危废编号为（HW49 900-047-49），采用专用带盖密闭收集桶收集后暂存于危废贮存库，定期交由资质单位处置。
②化学品废弃包材

根据建设单位提供资料，化学品废弃包材的产生量约0.05t/a；根据《国家危险废物名录》（2025年版）属于危险废物，危废编号为（HW49 900-041-49），采用专用带盖密闭收集桶收集后暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置。
③废试剂

项目运营期产生的化学品废试剂，根据《国家危险废物名录》（2025年版）属于危险废物，危险废物编号为（HW03 900-002-03），产生量约为0.01t/a，采用专用带盖密闭收集桶收集后暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置。
④废试剂瓶

项目运营期沾染化学品的废试剂瓶，根据《国家危险废物名录》（2025年版）属于危险废物，危险废物编号为（HW49 900-041-49），产生量约为0.005t/a，采用专用带盖密闭收集桶收集后暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置。
⑤实验废液

项目运营期产生废液和实验器皿前段清洗废液统称为实验废液，根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物，危险废物编号为（HW49 900-041-49），产生量为30t/a。采用专用带盖密闭收集桶收集后暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置。
⑥废布袋

项目废气治理产生废布袋，产生量约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版）属于危险废物，危废编号为（HW49 900-041-49），采用专用带盖密闭收集桶收集后暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置。
⑦废过滤棉

项目废气治理产生废过滤棉，产生量约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版）属于危险废物，危废编号为（HW49 900-041-49），采用专用带盖密闭收集桶收集后暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置。
⑧废SDG吸附剂

实验室产生的酸性废气采用SDG吸附装置处理。根据大气污染防治措施可行性分析，废SDG（含废气污染物）量为0.191t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）属于危险废物，危废编号为（HW49 900-041-49），采用专用带盖密闭收集桶收集后暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置。
⑨废活性炭
实验室产生的有机废气采用活性炭吸附装置处理，根据大气污染防治措施可行性分析，废活性炭（含废气污染物）量为0.1753t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）属于危险废物，危废编号为（HW49 900-039-49），采用专用带盖密闭收集桶收集后暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置。
⑩污水处理污泥

项目污水处理设备产生少量污泥，考虑项目废水中含有酸、碱、有机溶剂、重金属离子，根据《国家危险废物名录》（2025年版），钡化合物(不包括硫酸钡)生产过程中产生的熔渣、集(除)尘装置收集的粉尘、反应残余物、废水处理污泥属于危险废物，本项目为研发实验室，不属于生产过程，但废水处理污染仍为危险废物，危险废物编号为（HW49 900-047-49）。根据设计单位提供资料，污泥产生量约为0.05t/a。污泥暂存污泥池中，定期交由资质单位处置。

⑪废粉尘

项目废气治理产生废粉尘，产生量约为0.812t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版）属于危险废物，危废编号为（HW47 900-41-49），采用专用带盖密闭收集桶收集后暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置。
项目固体废物产生量与处理措施见下表。

表4-17项目固体废物产生及处置情况一览表

序

号

产生环节

名称

属性

主要有毒有害物质名称

物理性状

环境危险特性

产生量

(t/a)
临时贮存方式

利用处置方式和去向

处置量/利用量（t/a）
环境管理要求

1

员工生活办公

生活垃圾

/
/
/

/

2.25
垃圾桶、垃圾箱
环卫部门处置

2.25
减量化、资源化、无害化

2
实验室
废包材
一般固废900-005-S17
/

/

/

0.1

一般固废暂存点
第三方公司处置

0.1

3
废微流控器件
一般固废

900-999-S99
/

/

/

0.05

0.05

4

制氮气
废碳分子筛

一般固废

900-999-S59

/

/

/

0.5

厂家回收处置

0.5

5
纯水制备
废离子交换树脂

一般固废

900-999-S59

/

/

/

0.05
/

0.05
6

实验
不合格品

一般固废

900-999-S99

/

/

/

0.2

一般固废暂存点

经球磨机球磨后回用

0.2

7

实验室
沾染化学品样品
危险废物HW49 900-041-49

毒性、腐蚀性
固态
有毒性

0.006
专用桶收集，危废贮存库暂存
委托有资质单位处理

0.006
8

化学品废弃包材
危险废物HW49 900-041-49
毒性、腐蚀性
固态
有毒性
0.05

0.05
9

废试剂

危险废物HW03

900-002-03
毒性

固态

有毒性

0.01

0.01

10

废试剂瓶
危险废物HW49 900-041-49
毒性、腐蚀性
固态
有毒性
0.005
0.005
11

实验废液、器皿前段清洗废液
危险废物HW49 900-047-49

毒性、腐蚀性
液态

有毒性

30
30
12

废气处理

废布袋、废粉尘

危险废物HW49 900-041-49

毒性、感染性

固态

有毒性

0.05

0.05

13

废过滤棉

危险废物HW49 900-041-49

毒性、感染性

固态

有毒性

0.05

0.05

14

废SDG吸附剂

危险废物HW49 900-041-49
毒性、感染性
固态
有毒性

0.191

0.191

15

废活性炭

危险废物HW49 900-039-49
毒性、感染性
固态

有毒性

0.1753

0.1753

16

废粉尘

危险废物HW49 900-041-49
毒性、感染性

固态

有毒性
0.812

0.812

17

废水处理

污水处理污泥

危险废物HW49
900-047-49
毒性、感染性

半固态
有毒性

0.05

0.05

2、环境管理要求

1）一般工业废物应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定，各类废物可分类收集、定点堆放在实验楼内专设区域，同时定期外运处理处置/综合利用。

2）根据企业提供资料，危废贮存库位于1单元3层，建筑面积14m2。危险废物贮存应按危险废物收集、贮存及运输过程，需执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T1716-2023）及危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023中的相关规定执行。

本次环评对项目产生的危险废物的贮存、管理和转运提出如下要求：

①评价要求危废贮存点、危废贮存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定设计、建设，具体要求如下：

A.必须做基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；

B.地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；

C.要设置安全照明设施和观察窗口；

D.必须按GB15562.2J及DB61/T1716-2023的规定设置警示标志；

E.在危废暂存点周围应设置围栏；

F.应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；

②评价提出对危险贮存库的管理要求如下：

严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求贮存和管理，特别应注意做到以下几点：

A.危险废物应分类分区妥善存放，作出标识，定期外运，禁止混合收集、贮存、运输危险固废；

B.不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；

C.禁止将危险固废混入一般固废中贮存、外运；

D.危险废物贮存要满足防风、防雨、防晒要求；

E.必须向有关部门对废物进行申报；

F.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

③评价提出对危险废物的转运要求如下：

A.做好危险废物转移情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；

B.填写转移联单；

C.转移运输过程使用危险货物运输车，遵循相关危险货物运输规定；

D.转移运输过程中采取防扬散、防渗漏等措施。

通过采取以上措施后，项目运营期固体废弃物都有较好的处置途径，去向明确，处置率100%，可防止因处置不当出现环境第二次污染，对周围环境产生的影响很小。

④标识标牌
应按照《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T1716-2023）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和及修改单（2023年2月23日）的规定设置警示标志。危废贮存库危险废物标识要求如下图所示：

表4-14危险废物标识要求
危险废物标识牌样式
[image: image3.png]



危废贮存、利用、处置设施的样式；

危险废物贮存、利用、处置设施标志可采用横版或竖版的形式。
[image: image4.png]1 b6 PR 4N 77 53 XAR RS

"
1
oo Wz EEEn
o e
500-041-49
2000749 [E==a]
X

= rosx prrreTs





危废贮存分区标志的设置要求；
危险废物贮存分区标志可采用附着式（如钉挂、粘贴等）、悬挂式和柱式（固定于标志杆或支架等物体上）等固定形式。企业应当在危险废物贮存设施内的每一个贮存分区处，设置危险废物贮存分区标志。
[image: image5.png]A E

BT

e

S TN

RS

EWW

FIRHES

N

A RIS

= Em.

.





危险废物标签的设置要求；危险废物标签的设置位置，应当明显可见并且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。

危险废物标签在各种包装上的粘贴位置分别为：

（1）箱类包装：位于包装端面或侧面

（2）袋类包装：位于包装明显处
（3）桶类包装：位于桶身或桶盖

（4）其他包装：位于明显处
五、土壤、地下水影响分析
1、环境影响识别

根据工程分析，项目土壤环境影响类型为污染影响型，运营期固体废物均得到妥善处置，不随意堆放；实验室地面、危险废物贮存库均进行了防腐防渗处理。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的附录B，本次评价考虑事故状态下，2单元1层实验室污染源防渗措施因系统老化、腐蚀等原因失效而发生实验废水、氢氧化钡溶液、二氧化钛溶解等液体危废发生泄露，对周边环境产生一定影响。

2、污染途径

项目属于“垂直入渗污染影响型”项目，土壤污染控制在厂界范围内。结合现场踏勘，项目实验楼已采取了硬化，化学试剂均在实验楼上专门的试剂室储存，因此运营期项目2单元1层实验室可能对土壤造成污染的途径主要为污水预处理设施实验废水、实验溶液发生泄漏入渗对土壤环境造成影响。

3、地下水、土壤污染防治措施

正常工况下，由于各建筑、设施均已进行混凝土地面硬化，项目不会造成土壤、地下水污染。项目1单元3层不与地面直接接触，故本次评价重点对2单元1层提出分区防渗措施，具体如下：
（1）重点防渗区：2单元1层废水处理装置所在区域及深度水热法实验区域。

（2）一般防渗区：主要为其他实验室区域，采用天然或人工材料构筑防渗层，同时1层实验室设置防渗墙裙；防渗层厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m粘土层的防渗性能；在容易发生泄漏区域做好防渗措施，并加强管理，防止发生渗漏事故。

综上，项目对可能产生地下水、土壤环境影响的各项途径均进行了有效预防；在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和环境管理的前提下，可有效控制污染物下渗现象，避免污染地下水和土壤。因此采取以上措施后，项目不会对区域地下水、土壤环境产生明显影响。
六、环境风险

1、风险物质及临界量

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评估工作级别的划分见下表。

表4-18环境风险评估工作级别
环境风险潜势

Ⅳ、Ⅴ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析α
α是相对于详细的评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C的计算方式如下：

[image: image6.png]Q:&.{.qil_'____qn

9 0 9,




式中：q1、q2‥‥qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2‥‥Qn—每种危险物质的临界量，t。

项目危险物质数量与临界量比值（Q）如下表统计（1）危险物质和风险源分布情况及影响途径。
项目涉及的环境风险物质见表4-19、4-20。

表4-19危险物质Q值计算（2单元1层）

序号

名称

最大存储量（t）
临界量（t）
Q值
1

2

3

表4-20危险物质Q值计算（1单元3层）

序号

名称

最大存储量（t）
临界量（t）
Q值
1
2

3
4
5

6

7

8

9

10

备注：根据表2-8四氯化钛溶液、二氧化钛溶液、钛酸钡溶液、钛酸四丁酯溶液、八水氢氧化钡溶液发生泄露后可能对人体产生损害，参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）B.2其他危险物质临界量推荐值，健康危险急性毒性物质（类别1）推荐临界值取5t；废液参照健健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）推荐临界值取50t。

从上表可知，项目的危险物质储存量与临界量比值Q均小于1，由此可以判定，项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。
2、环境风险防范措施

项目实验所用各类危化品分类储存于试剂柜，试剂柜位于实验楼1单元3层的试剂间。门口设置有灭火器、消防栓等灭火设备；1单元3层、2单元1层分别设有应急桶，用于收集泄漏的物料；楼内设有洗眼器。

化学品泄漏后尽可能将溢出的物质控制住，少量泄漏使用棉纱或其他吸附剂收集溢液，并放置在密闭、防渗漏的容器内等待处理。

1）危险化学品使用和存放

①在使用危化品时，必须严格按照国家法律法规以及相关规定执行，要加强对危化品的安全监管，特别要加强盐酸、乙醇、冰乙酸等试剂的使用和管理，采取可靠的防范措施，做好详细记录。

②严格落实安全存放管理规定。坚决按以下标准执行：固体在上，液体在下；禁止化学性质相抵触或灭火方法不同的化学物混放；酸、碱、易腐蚀、易燃等危化品严禁与普通试剂混放；腐蚀性危化品氧化剂与还原剂等不得混放；挥发性、易燃性等危化品须分类放在通风药品柜中；腐蚀性危化品须有防腐蚀渗漏托盘等。所有药品均有详细的药品动态台账。

2）实验室产生的实验废液

在实验室暂存后统一收集到危废贮存库，实验室废液暂存期间禁止直接排入下水道，若不慎带入实验水槽，水槽下管道设置闸阀应立即关闭；若不慎泄漏用砂土或棉纱进行收集。

3）应急预案

编制应急预案，建设单位应成立环境风险事故应急救援队伍，并下设办公室、抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。

发生环境事故而采取应急结束后，建设单位应急指挥部和应急监测组将协助政府部门或委托有资质单位对污染状况进行跟踪调查，根据水体及大气进行有计划的监测，及时记录监测数据，对监测情况进行反馈，同时根据监测数据和其他数据可编制分析图表，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。

项目在采取上述防范措施后，环境风险水平可接受。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	2单元1层实验室废气
	深度水热法喷雾干燥
	颗粒物
	专用管道+旋风+布袋除尘器处理+45m排气筒DA001
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	
	
	投料
	颗粒物
	密闭管道+布袋除尘器+45m高排气筒DA001
	

	
	
	包装、窑炉进出料
	颗粒物
	3台集气罩（+软帘）+布袋除尘器+45m高排气筒DA001
	

	
	1单元3层实验室废气
	试剂配置及使用
	非甲烷总烃、氯化氢
	4台通风橱+过滤棉+SDG+活性炭吸附装置+45m排气筒DA002
	

	
	
	干燥
	氯化氢、颗粒物
	3套专用管道+过滤棉+SDG+活性炭吸附装置+45m排气筒DA002
	

	
	
	试剂配置及使用
	氨气
	/
	《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）

	
	无组织实验室废气


	厂界
	氨气
	/
	

	
	
	
	非甲烷总烃、氯化氢、颗粒物、
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	
	
	厂区内
	非甲烷总烃
	/
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	地表水环境
	生活污水、浓水、冷却水
	COD、BOD5、SS、氨氮、pH值、总氮、总磷、氯化物

	排入云检科创园化粪池由市政管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理
	污水综合排放标准》（GB8978－1996）中的表1和表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准

	
	实验室废水（器皿清洗废水和清洁废水DW001）
	
	经一体化设施（pH调节+絮凝沉淀+金属捕捉系统+多介质过滤）处理后排入云检科创园化粪池由市政管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理
	

	声环境
	设备噪声
	等效连续

A声级
	选用低噪声设备、隔声减振、合理布局
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾分类收集，由环卫部门统一清运；废离子交换树脂、废碳分子筛由厂家回收处置，废包材、废微流控制器件分类收集后外售，不合格品经球磨机球磨后会用于实验；沾染化学品废样品、化学品废弃包材、废试剂、废试剂瓶、废布袋、废粉尘、废过滤棉、废SDG吸附剂、废活性炭、实验废液、器皿前段清洗废液等分类收集经危废贮存库(位于三层，建筑面积14㎡)暂存后，与污泥池污泥定期交由有资质单位处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	项目进行分区防治：2单元1层废水处理装置及深度水热法合成区域属于对环境有污染的物料或者可能发生泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位，本次均按重点防渗区要求进行防渗（1m厚黏土层渗透系数≤10-7cm/s或高密度聚乙烯、其他材料渗透系数≤10-10cm/s），可以有效地防止对厂区土壤、地下水造成污染。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	项目各种危化品分类储存在化学品柜内，门口设置有灭火器、消防栓等灭火设备；设有应急桶，用于收集泄漏的危险化学品及沾染物；楼内设有洗眼器。化学品泄漏后尽可能将溢出的物质控制住，少量泄漏使用棉纱或其他吸附剂收集溢液，并放置在密闭、防渗漏的容器内暂存于危废暂存间内。编制应急预案。

	其他环境

管理要求
	1、环境管理

（1）管理体制与机构

为了保证环境管理工作的有效性，落实环保主体责任，设置环保管理专人，健全环保管理制度，环境监测委托有资质的监测单位进行监测，监控废气及噪声排放情况及环保设施的运转状况。

（2）管理职责

①贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据项目实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。

②监督和检查环保设施运行状况。

③组织制定环境保护管理的规章制度和主要污染岗位的操作规范，并监督执行。

④领导和环保专员应组织本单位的环境监测工作。

⑤对项目所有职工进行经常性的环境保护知识教育和宣传增强职工环保意识，增强职工自觉履行保护环境的义务。

⑥除完成项目区内有关环境保护工作外，还应接受当地政府环保部门的检查监督，并按要求上报相应的环境管理工作执行情况。

2、规范化排污口

项目建成后根据《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）等要求，在废气排放口、废水排放口、噪声排放源及一般固废暂存区、危废贮存库等处，设置提示性环境保护图形标志牌，满足相关设置要求。

3、项目“三同时”制度及竣工验收制度

（1）建设项目需要配套建设的废水处理设施、废气处理设施、降噪处理设施等，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用。

（2）做好废水、废气、噪声等污染处理设施和设备的维护和保养工作，保证污染处理设施有较高的运转率。
（3）根据新修订的《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号，2017年10月1日施行），建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，自行组织验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

4、环境监测计划

项目运营期应委托当地环境监测机构按时进行监测。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。不定期对固废处置进行检查，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理。




六、结论
	从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	
	
	
	0.00169t/a
	
	0.00169t/a
	

	
	氯化氢
	
	
	
	0.00868t/a
	
	0.00868t/a
	

	
	氨气
	
	
	
	0.0003t/a
	
	0.0003t/a
	

	
	颗粒物
	
	
	
	0.0216t/a
	
	0.0216t/a
	

	废水
	废水量
	
	
	
	1033.05t/a
	
	1033.05t/a
	

	
	COD
	
	
	
	0.139t/a
	
	0.139t/a
	

	
	BOD5
	
	
	
	0.066t/a
	
	0.066t/a
	

	
	SS
	
	
	
	0.1658t/a
	
	0.1658t/a
	

	
	氨氮
	
	
	
	0.0158t/a
	
	0.0158t/a
	

	
	总氮
	
	
	
	0.0217t/a
	
	0.0217t/a
	

	
	氯化物
	
	
	
	0.017t/a
	
	0.017t/a
	

	
	总磷
	
	
	
	0.002t/a
	
	0.002t/a
	

	
	TDS
	
	
	
	0.249t/a
	
	0.249t/a
	

	一般工业

固体废物
	废包材
	
	
	
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	

	
	废碳分子筛
	
	
	
	0.5t/a
	
	0.5t/a
	

	
	废微流控器件
	
	
	
	0.005/a
	
	0.005/a
	

	
	废离子交换树脂
	
	
	
	0.05t/a
	
	0.05t/a
	

	危险废物
	沾染化学品样品
	
	
	
	0.042t/a
	
	0.042t/a
	

	
	化学品废弃包材
	
	
	
	0.05t/a
	
	0.05t/a
	

	
	