一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 石墨电极加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 韩郁 | 联系方式 | 15129821629 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣东新城金桥路付10号 |  |  |
| 地理坐标 | （E108度49分52.757秒，N34度16分24.780秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3091石墨及碳素制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-石墨及其他非金属矿物制品制造309-其他 |
| 建设性质 | 新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批 （核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 60 | 环保投资（万元） | 7.2 |
| 环保投资占比（%） | 12 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | □否 是：本项目于 2025年1月建成尚未投产，主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程及配套环保工程均已建设完毕。生态环境主管部门已对本项目启动行政处罚，目前相关罚款流程正在推进办理中。 | 用地面积（m2） | 550 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区总体规划》（2010-2020） 审查机关：陕西省人民政府 审查文件名称及文号：陕西省人民政府关于《西咸新区总体规划》的批复（陕政函〔2011〕110号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划环评文件名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》； 2、召集审查机关：原西安市环境保护局； 3、审查文件名称及文号：原西安市环境保护局关于《〈西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书〉的审查意见》（市环函〔2014〕20号，2014年3月31日）。 |  |  |

| # 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目与规划及规划环境影响评价符合性分析见表1-1。 表1-1 本项目与规划及规划环境影响评价符合性分析表 文件; 政策要求; 本项目实际情况; 符合性. 《西咸新区总体规划》（2010-2020）; 规划确定沣东新城定位为：国家统筹科技资源示范基地，西部地区能源中心和体育会展中心，高新技术研发和会展中心，大西安建设国际化大都市引领区，未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。 主导产业：以高新技术和会展业为主，重点发展高新技术研发和孵化、体育、会展商务，文化旅游、现代农业、房地产开发等产业。 总体规划空间结构布局：“两带、七板块”，周秦汉历史文化景观带、沣河景观风貌带、沣河田园都市板块、六村堡现代产业板块、三桥现代商贸板块、科技统筹示范板块、阿房宫人文旅游板块、昆明池生态休闲板块、镐京田园都市板块。; 本项目选址于西咸新区沣东新城金桥路付10号，地处三桥现代商贸板块范围内。项目以石墨电极加工为核心，配套提供相关技术咨询与定制化服务，具备商贸流通、现代商务的配套服务属性，符合板块规划定位。; 符合. 三桥现代商贸板块：依托三桥街—世纪大道、三桥车城及地铁一号线，建设以商贸流通、现代商务、总部物流、服务外包、文化旅游、金融科技等产业为主的多元复合的现代服务业聚集区。. 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书及审查意见》; 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价，规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。; 本项目以石墨电极加工为核心，配套提供相关技术咨询与定制化服务，具备商贸流通、现代商务的配套服务属性，符合板块规划定位；项目不属于电镀企业，不涉及重金属排放。; 符合. 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。; 本项目运营期废气包括粗加工粉尘、精加工粉尘，粗加工粉尘由随动吸风口收集经1套工业集尘机（TA001）处理后经通过1根15m高排气筒（DA001）排放，精加工粉尘密闭收集经2套粉尘吸收机（TA002、TA003）处理后经通过1根15m高排气筒（DA002）排放，对大气环境影响较小。项目不属于大气污染物排放量大的行业。; 符合. 水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入。; 本项目无生产废水产生，员工生活污水依托租赁厂房配套化粪池（厂房北侧约70m，容积50m3）处理后经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。不属于高耗水、重污染行业。; 符合. 实行污水集中处理，生产废水和生活污水必须经处理达到污水处理厂接纳标准后汇入污水管道，排入污水处理厂集中处理。; 符合. 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源管理。; 本项目选用低噪声设备，建筑物隔声屏蔽及合理布局；数控高速石墨机、炮塔铣床、石墨锯床、攻牙机、三次元在线测量仪、粉尘吸收机、工业集尘机均位于厂房内，采用基础减振降噪措施。; 符合. 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量，推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物综合利用率。提高危险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。建立危险废物和医疗废物的收集、运输、处置的全过程环境监督管理体系。; 本项目一般固废包括除尘灰、废边角料、不合格产品、废包装材料、废布袋，分类收集后暂存于一般工业固废暂存区（位于成品暂存区东侧，面积约20m2），其中除尘灰、废边角料、不合格产品、废包装材料定期外售综合利用，废布袋厂家更换后回收。; 符合. |
| --- | --- |
| # 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目属于石墨制品制造，产业政策符合性分析如下： 1.《产业结构调整指导目录（2024年本）》 本项目未涉及该目录中“鼓励类”“限制类”及“淘汰类”所列具体产业或工艺，根据“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”的政策原则，项目属于允许类产业，符合国家产业结构调整导向。 2.《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》 本项目位于陕西省西咸新区，属于西部地区重点发展区域。经对照该目录，未被列入“鼓励类”清单，且未涉及限制或禁止性条款，按政策规定归类为允许类，符合西部地区产业发展政策要求。 3.《市场准入负面清单（2025年版）》 本项目未被列入该清单中的禁止准入类或限制准入类事项，不存在违反市场准入管理规定的情形，符合国家市场准入开放政策。 综上，本项目属于国家允许类产业，未违反国家及地方相关产业政策、市场准入规则，本项目建设符合国家和地方产业政策。 二、“三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》，落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下简称“三线一单”），建立健全生态环境分区管控体系。 本项目与“三线一单”符合性分析如下。 表1-2 “三线一单”符合性分析 “三线一单”; 内容; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于生态环境管控单元中的重点管控单元，不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件; 本项目通过采取报告中提出的各项污染防治措施后，不会导致项目所在区域大气、水、声等环境质量发生明显变化。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。; 本项目采用电能，属于清洁能源，不触及资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。; 本项目不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》内。; 符合. 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》，环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，本项目“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析如下： （1）“一图” 本项目位于陕西省西安市未央区重点管控单元2内，具体见图1-1。 图1-1 项目在生态环境管控单元分布示意图中的位置 （2）“一表” 本项目所涉及的生态环境分区管控准入清单见表1-4。 （3）“一说明” 项目位于陕西省西安市未央区重点管控单元2，不涉及优先保护单元。项目建设满足重点管控单元空间布局约束、污染物排放管控要求及资源开发效率要求，符合《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》要求。 表1-3 项目与环境管控单元管控要求相符性分析 序号; 环境管控单元名称; 市; 区县; 单元要素属性; 管控要求分类; 面积/长度（m2/m）; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 1; 陕西省西安市未央区重点管控单元2; 西安市; 未央区; 大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区; 空间布局约束; 550; 大气环境受体敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。水环境城镇生活污染重点管控区：1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。; 本项目为石墨制品制造，不属于“两高”项目，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，不属于重污染企业。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境受体敏感重点管控区：1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。3. 鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。; 大气环境方面： - 1.本项目不提供食宿，不涉及餐饮油烟； - 2本项目取暖采用分体式空调； - 3.本项目不涉及非道路移动机械。 水环境方面： 1.本项目无生产废水，员工生活污水依托租赁厂房配套化粪池（厂房北侧约70m，容积50m3）处理后经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。； - 2.本项目不涉及； - 3.本项目不涉及。; 符合. 环境风险防控; /; - /; /. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区：1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。2.禁止燃放烟花爆竹。; 本项目不涉及使用高污染燃料设施，不属于高污染燃料的建设项目。; 符合. 三、项目与相关环保政策相符性分析 表1-4 本项目与相关环保政策符合性分析 名称; 要求; 本项目情况; 符合性. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 促进产业结构转型升级。严格能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，依法依规淘汰落后产能。以钢铁、煤炭、煤电等行业和领域为重点。; 本项目为石墨制品制造，不属于钢铁、煤炭等重点行业，不涉及淘汰落后产能。; 符合. 提升能源结构清洁低碳水平。加快电源结构调整和布局优化，新增用电需求主要通过新能源电力保障，减少煤电占比。; 项目所用能源为电能，不涉及落后燃料的使用。; 符合. 《西安市“十四五”生态环境保护规划》; 完善管理体系，深化重污染天气绩效分级管控，提供预警、应对能力，推进重点行业绩效分级管理，鼓励引导企业自主升级，整体提升工业企业污染防治水平。; 本项目所属行业类别为C3091石墨及碳素制品制造，针对《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中“九 炭素”行业的相关要求，本次评价从主要生产工艺、核心原辅料使用及主要污染物产排环节三个方面进行逐一比对，确认本项目与指南中界定的炭素行业在核心生产特征及污染排放特征上均存在本质差异。; 符合. 《西咸新区“十四五”生态环境保护规划》; 提升能源结构清洁低碳水平。严格实施煤炭消费减量替代，实现煤炭消费总量负增长。加速能源体系清洁低碳发展进程，积极发展太阳能光伏、生物质能、地热能、氢能等新能源。; 项目所用能源为电能。; 符合. 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。; 本项目所属行业类别为C3091石墨及碳素制品制造，针对《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中“九 炭素”行业的相关要求，本次评价从主要生产工艺、核心原辅料使用及主要污染物产排环节三个方面进行逐一比对，确认本项目与指南中界定的炭素行业在核心生产特征及污染排放特征上均存在本质差异。; 符合. 强化源头管控。严格落实国家及省级产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我市区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。; 本项目为石墨制品制造，符合相关产业规划、产业政策、“三线一单”等要求。; 符合. 依法依规淘汰落后产能。组织各区（县）、开发区开展落后产能摸排，发现需要淘汰的落后产能列入年度计划，依法依规予以淘汰。; 本项目为石墨制品制造，不属于淘汰落后产能。; 符合. 《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 强化源头管控。严格落实国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。; 本项目为石墨制品制造，符合国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”等要求。; 符合. 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。新区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 本项目所属行业类别为C3091石墨及碳素制品制造，针对《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中“九 炭素”行业的相关要求，本次评价从主要生产工艺、核心原辅料使用及主要污染物产排环节三个方面进行逐一比对，确认本项目与指南中界定的炭素行业在核心生产特征及污染排放特征上均存在本质差异。; 符合. 《西咸新区沣东新城大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。新城范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 本项目所属行业类别为C3091石墨及碳素制品制造，针对《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中“九 炭素”行业的相关要求，本次评价从主要生产工艺、核心原辅料使用及主要污染物产排环节三个方面进行逐一比对，确认本项目与指南中界定的炭素行业在核心生产特征及污染排放特征上均存在本质差异。; 符合. 《西安市人民政府办公厅关于印发推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案的通知》（市政办函〔2025〕12号）; 强化源头管控。严格落实国家和我省产业规划、产业政策、生态环境分区管控、规划环评、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等要求，积极推行区域、规划环境影响评价，新建改建扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。; 项目建设符合国家和陕西省产业规划、产业政策、“三线一单”、西咸新区-沣东新城分区规划环评等要求。项目为石墨制品制造，不属于煤电、燃煤集中供热站、化工、石化、建材、有色等项目。; 符合. 《陕西省西咸新区党政办公室关于印发西咸新区推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案的通知》（陕西咸党政办函〔2025〕13号）; 强化源头管控。严格落实国家和我省产业规划、产业政策、生态环境分区管控、规划环评、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等要求，积极推行区域、规划环境影响评价，新建改建扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。; 项目建设符合国家和陕西省产业规划、产业政策、“三线一单”、西咸新区-沣东新城分区规划环评等要求。项目为石墨制品制造，不属于煤电、燃煤集中供热站、化工、石化、建材、有色等项目。; 符合. 《阿房宫遗址保护规划》; 景观协调区内应控制建筑物的高度、体量和密度，建筑物的形式、色调建议与遗址景观风貌相协调。; 本项目位于阿房宫遗址景观协调区内（本项目在阿房宫遗址保护规划图中位置关系见附图8），租赁蔺高村既有空置厂房进行生产，厂房高度12m，未改变区域建筑高度、体量及密度，且项目建筑体量与周边既有工业厂房相当，整体建筑密度保持稳定。目前阿房宫遗址处于长期系统考古研究、严格保护管理与遗址公园规划建设并行推进的阶段，尚未形成定性的景观风貌，本项目所租赁厂房为现状工业建筑，建筑形式与色调均为区域工业厂房常规样式，无突兀设计。综上，本项目完全符合阿房宫遗址景观协调区管控要求，与阿房宫遗址景观协调区规划无冲突。; 符合. 四、选址合理性分析 西安鼎碳科技有限公司位于陕西省西咸新区沣东新城金桥路付10号，公司租赁蔺高村一组既有空置厂房（厂房租赁合同见附件3，土地租赁合同见附件4，土地证明文件见附件5），用地性质为建设用地。 根据现场踏勘，本项目东侧隔小道为沣惠新佳苑小区，南侧为陕西东屹工贸有限公司，西北侧为陕西山野钻探工具有限公司，东北侧为思明精工科技有限公司。项目总平面布置见附图2，四邻关系示意图见附图3。 评价范围内无《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第三条规定的（一）、（二）类环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。项目所在区域基础设施配套完全，水、电、通信等能满足项目建设以及运行需要。 项目所在地交通便利，通讯方便，供电等公共基础设施齐全。项目产生的污染物在采取本次环评提出的各项环保措施的前提下，项目污染物均能做到达标排放，对外环境影响较小。 综上所述，本项目对各项污染物均采取了相应的环保措施，可做到达标排放或妥善处置，从环境保护角度分析，本项目选址合理。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 一、项目由来 西安鼎碳科技有限公司成立于2020年12月23日，选址位于陕西省西咸新区沣东新城金桥路付10号，主营业务为石墨电极加工。公司租赁蔺高村既有空置厂房，投资建设1条石墨电极加工生产线及配套辅助设施，项目于2025年1月完成建设尚未投产。 - 二、项目概况 项目名称：石墨电极加工项目 建设单位：西安鼎碳科技有限公司 项目性质：新建 建设地点：位于陕西省西咸新区沣东新城金桥路付10号，中心地理坐标为东经108度49分52.757秒，北纬34度16分24.780秒。 四邻关系：本项目东侧隔小道为沣惠新佳苑小区，南侧为陕西东屹工贸有限公司，西北侧为陕西山野钻探工具有限公司，东北侧为思明精工科技有限公司。项目地理位置图见附图1，厂区四邻关系见附图3。 项目投资：60万元。 三、项目组成 本项目年产石墨电极55t。项目建设内容详见表2-1。 表2-1 项目组成情况一览表 工程类别; 主要项目; 建设内容; 备注. 主体工程; 厂房; 建筑面积550m2，高12m，主要设置1条石墨电极加工生产线，包括数控高速石墨机、炮塔铣床、石墨锯床、攻牙机、三次元在线测量仪等等设备以及相关配套设施。; 已建. 储运工程; 原料区; 位于厂房东南角，面积约70m2，用于存放原料。. 成品暂存区; 位于原料区北侧，面积约20m2，用于暂存成品。. 一般固废暂存区; 位于成品暂存区东侧，面积约20m2，用于暂存一般固废。. 辅助工程; 办公室; 位于厂房西北角，共2处，合计面积约50m2，用于日常办公。. 检测室; 位于办公室南侧，面积约20m2，进行成品全尺寸检验，外观、关键尺寸、形位公差检查等。. 工作台; 位于厂房中部，共设置三处，进行外观、关键尺寸、形位公差检查等。. 货架; 共设置4处，其中3处位于工作台南侧、1处位于原料区西侧，用于暂时存放待加工的半成品。. 公用工程; 给水; 市政供水管网供水，依托租赁厂房配套供水设施; 依托. 排水; 本项目无生产废水，员工生活污水依托租赁厂房配套化粪池（厂房北侧约70m，容积50m3）处理后经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。; 依托. 供电; 市政电网供给。; /. 供暖、制冷; 办公区供暖、制冷采用分体式空调。; 已建. 环保工程; 废气; 粗加工粉尘; 包括1台石墨锯床、1台炮塔铣床、1台攻牙机加工粉尘，由随动吸风口收集经1套工业集尘机（TA001）处理后经通过1根15m高排气筒（DA001）排放。; 工业集尘机已建；排气筒未建. 精加工粉尘; 包括8台数控高速石墨机加工粉尘，密闭收集经2套粉尘吸收机（TA002、TA003）处理后经通过1根15m高排气筒（DA002）排放。; 粉尘吸收机已建；排气筒未建. 废水; 本项目无生产废水，员工生活污水依托租赁厂房配套化粪池（厂房北侧约70m，容积50m3）处理后经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。; 依托. 噪声; 选用低噪声设备，建筑物隔声屏蔽及合理布局；数控高速石墨机、炮塔铣床、石墨锯床、攻牙机、三次元在线测量仪、粉尘吸收机、工业集尘机均位于厂房内，采用基础减振降噪措施。; 已建. 固废; 生活垃圾; 分类收集，由市政环卫部门定期清运; 已建. 一般固废; 包括除尘灰、废边角料、不合格产品、废包装材料、废布袋，分类收集后暂存于一般工业固废暂存区（位于成品暂存区东侧，面积约20m2），其中除尘灰、废边角料、不合格产品、废包装材料定期外售综合利用，废布袋厂家更换后回收。; 已建. 四、产品方案 - 本项目产品为石墨电极，是一种耐高温导电炭素材料，产品主要用于电火花加工领域，如模具加工。项目产品方案详见表2-2。 表2-2 本项目产品方案一览表 产品名称; 规格; 单位; 年产量; 用途. 石墨电极; 定制; t; 55; 主要用于电火花加工领域，如模具加工. 五、原辅材料及能源消耗 - 根据建设单位提供的资料，原辅材料消耗情况见表2-3。 表2-3 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 规格; 消耗量; 厂区最大贮存量; 贮存位置. 1; 石墨块; WX-5、WX-7等; 60t/a; 20t; 原料区. 2; 水; /; 200m3; 员工用水. 3; 电; /; 20万kW·h; /. 注：本项目不设置厂区润滑油贮存点位，已与第三方专业服务公司签订协议，由其定期上门完成设备保养及润滑油添加作业，保养及润滑油添加作业过程产生的废油桶、废含油抹布等危废由第三方专业服务公司带走，不在本项目厂区内暂存。设备保养合同见附件8。. - 六、主要生产设备 - 本项目主要生产设备见表2-4。 表2-4 主要生产设备清单 - 序号; - 设备名称; - 数量; - 规格型号; - 功能或用途. 1; 数控高速石墨机; 2; SF-860CNC; 精加工外形尺寸. 2; 数控高速石墨机; 6; SF-650CNC; 精加工外形尺寸. 3; 炮塔铣床; 1; M4; 粗加工外形尺寸. 4; 石墨锯床; 1; GH60-80; 粗加工外形尺寸. 5; 攻牙机; 1; SWJ-12; 粗加工外形尺寸. 6; 三次元在线测量仪; 1; Croma Classic564; 检测，进行成品全尺寸检验、外观检查、关键尺寸、形位公差等. 7; 工业集尘机（TA001）; 1; 型号：SYPT-5.5；配套风机风量4000m3/h；采用负压引流+布袋精滤+脉冲清灰；; 粗加工粉尘处理设施. 8; 粉尘吸收机（TA002）; 1; 型号：XY-750/T；配套风机风量9100m3/h；采用负压引流+布袋精滤+脉冲清灰; 精加工粉处理设施. 9; 粉尘吸收机（TA003）; 1; 型号：XY-500/T，风机风量7900m3/h；采用负压引流+布袋精滤+脉冲清灰; 精加工粉处理设施. - 七、公用工程 - （1）给、排水 - 本项目劳动定员为8人，厂区不提供食宿，项目用水主要为员工生活用水，无生产用水。 - 根据《行业用水定额》（BD61/943-2020）中行政办公用水定额，办公生活用水取25m3/人·a，项目员工8人，年工作300天，则本项目员工生活用水量200t/a（0.67t/d）。 - 产污系数按0.8计，则员工生活污水排放量为160t/a（0.53t/d），经化粪池（厂房北侧约70m，容积50m3）处理后通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂集中处理。 - 项目水平衡图如下： 图2-1 本项目水平衡图（单位：t/a） 表2-5 本项目水平衡表 项目; 用水量t/a; 损耗量t/a; 废水产生量t/a; 去向. 员工生活用水; 200; 40; 160; 经化粪池处理后通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂集中处理. 合计; 200; 40; 160; /. - （2）供电 - 项目用电来自市政电网，可满足项目用电要求，不设置备用发电机。 - （3）采暖及制冷 - 项目采用分体式空调制冷和制热。 - 八、劳动定员及工作制度 项目劳动定员为8人，不设食宿，实行2班制，每班工作12h，年工作300d，年工作7200h。 - 九、平面布置 - 项目位于陕西省西咸新区沣东新城金桥路付10号蔺高村既有空置新建厂房内，租赁总面积550平方米。厂房功能分区明确：北部设置办公室与测试室；中部布设8台数控高速石墨机及配套工作台；南部设置一般固废暂存区、成品暂存区、原料区，并配套布设1台炮塔铣床、1台石墨锯床、1台攻牙机。项目总平面布置简洁合理，生产区与辅助区划分清晰，满足生产、安全及消防相关规范要求，共设置两处出入口，分别位于厂房北部与西部。项目总平面布置详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 一、施工期工艺流程 - 本项目于2025年1月建成尚未投产，后续仅需实施排气管道及排气筒的安装工程，无大规模土建及设备施工活动。产生的污染物主要为：钻孔、切割等建筑活动产生的粉尘、噪声、施工垃圾、施工人员产生的生活垃圾及施工人员生活污水等。 - 二、运营期工艺流程 - 本项目年产石墨电极55t，运营期工艺流程具体如下： - 图2-2 工艺流程图 - 核心工序简述： - ①切料 - 采用石墨锯床按工艺尺寸下料，锯切面垂直度公差≤0.5mm/100mm，端面平整光洁，为后续打孔工序提供合格坯料。此过程有粗加工粉尘、机械噪声、边角料产生。 - ②打孔 - 通过炮塔铣床对坯料精准定位后，加工出符合图纸要求的安装孔。此过程有粗加工粉尘、机械噪声、边角料产生。 - ③攻牙 - 对安装孔进行攻丝，控制孔位及孔距公差均为±0.1mm；采用高精度丝锥作业，确保螺纹牙型完整、无崩牙、无乱扣，为后续机加提供精准定位基准与功能孔位。此过程有粗加工粉尘、机械噪声、边角料产生。 - ④装夹 - 工件装夹后，以百分表检测夹具平面度≤0.02mm；试切对刀确认无干涉、无松动，方可进行后续机加工序。 - ⑤机加 - 本工序为全工艺流程的核心精密加工环节。数控高速石墨机依据预编译数控程序，自动完成复杂曲面、异形槽道及阶梯结构的高精度铣削加工，严格控制尺寸公差与形位公差，直接决定产品最终形态及核心性能。数控程序经仿真模拟验证无干涉后投入运行，加工过程中实时监测主轴转速、进给速率、切削深度等关键工艺参数，确保工件表面质量及尺寸精度稳定可控。此过程有精加工粉尘、机械噪声、边角料产生。 - ⑥检验 - 机加完成的零件送检测室，采用三坐标测量仪开展全尺寸、外观、关键尺寸及形位公差检验，100%合格后方可流转，不合格率约0.5%。此过程有不合格产品产生。 项目主要污染物产生情况见表2-6。 表2-6 本项目运营期主要污染工序一览表 污染类别; 产污环节; 污染物名称; 处置方式. 废气; - 切料、打孔、攻牙; - 粗加工粉尘; 由随动吸风口收集经1套工业集尘机（TA001）处理后经通过1根15m高排气筒（DA001）排放。. - 机加; - 精加工粉尘; 密闭收集经2套粉尘吸收机（TA002、TA003）处理后经通过1根15m高排气筒（DA002）排放。. 废水; 员工生活; 生活污水; 员工生活污水依托租赁厂房配套化粪池（厂房北侧约70m，容积50m3）处理后经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。. 噪声; 生产环节及废气处理环节; 机械噪声; 选用低噪声设备，建筑物隔声屏蔽及合理布局。. 固废; 废气处理; 除尘灰; 定期外售综合利用。. 切料、打孔、攻牙、机加、清角; 废边角料; 定期外售综合利用。. 检验; 不合格产品; 定期外售综合利用。. 拆包; 废包装材料; 定期外售综合利用。. 废气处理; 废布袋; 厂家更换后回收。. - 三、物料平衡 表2-7 本项目运营期全厂物料平衡表 输入; 输出. 原料; - 投入量（t/a）; - 产物; 产出量（t/a）. 石墨块; - 60; - 产品（石墨电极）; 55. - 粉尘; - 除尘灰; 3.3344. - 有组织排放; 0.0336. - 无组织排放; 0.26. - 废边角料; 1.092. - 不合格产品（产生率约0.5%）; 0.28. 合计; - 60; - 合计; 60. - 图2-3 物料平衡图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目为新建项目，位于陕西省西咸新区沣东新城金桥路付10号蔺高村既有空置厂房内，于2025年1月建成尚未投产。根据建设单位提供信息，本项目未租赁前，该厂房一直空置，根据现场踏勘，不存在与本项目有关的原有环境问题。 - 根据现场踏勘，本项目现状存在的主要环境问题及整改措施见2-8。 表2-8 本项目现状存在的环境问题及整改措施一览表 序号; 现状存在环境问题; 整改措施. 1; 粗加工粉尘（包括1台石墨锯床、1台炮塔铣床、1台攻牙机加工粉尘）由随动吸风口收集经1套工业集尘机（TA001）处理后于厂房内无组织排放。; 粗加工粉尘（包括1台石墨锯床、1台炮塔铣床、1台攻牙机加工粉尘）由随动吸风口收集经1套工业集尘机（TA001）处理后经通过1根15m高排气筒（DA001）排放。. 2; 精加工粉尘（包括8台数控高速石墨机加工粉尘）密闭收集经2套粉尘吸收机（TA002、TA003）处理后于厂房内无组织排放。; 精加工粉尘（包括8台数控高速石墨机加工粉尘）密闭收集经2套粉尘吸收机（TA002、TA003）处理后经通过1根15m高排气筒（DA002）排放。. 3; 工业集尘机（TA001）采用“滤芯”除尘。; 将工业集尘机（TA001）的“滤芯”更换为适配的“布袋”。. 4; 粉尘吸收机（TA002、TA003）采用“滤筒”除尘。; 将粉尘吸收机（TA002、TA003）的“滤筒”更换为适配的“布袋”。. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 一、环境空气质量现状 - 1、空气质量达标区判定 本项目位于西咸新区沣东新城。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本次环评基本污染物根据陕西省生态环境厅公布的《环保快报2024年12月及1~12月全省环境空气质量状况》进行评价。本评价选用2024年1~12月关中地区63个县（区）空气质量状况统计表中西咸新区的数据对该区域基本污染物环境质量现状进行评价。 表3-1 西咸新区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 标准值(μg/m3); 现状浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 5; 8.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 31; 77.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 74; 105.71; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 43; 122.86; 不达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 4000; 1100; 27.50; 达标. O3; 第90百分位数日最大8小时平均质量浓度; 160; 168; 105.00; 不达标. 由表中数据可知，项目所在区域SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度以及CO24小时平均第95百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，O3日最大8小时平均第90百分位浓度、PM2.5和PM10年平均质量浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，所以本项目所在地属于环境空气不达标区。 - 2、特征污染物环境质量现状 本项目大气特征污染物为TSP，本次现状监测引用《陕西嘉禾生物科技股份有限公司天然产物研发、生产、物流中心项目（重大变动）环境质量现状监测》（编号：秦研（气）2507250号，见附件7）中监测数据，监测时间为2025年7月18日-7月20日，监测点位位于本项目西南侧约3.67km（详见附图6），所引用监测数据符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”要求，因此监测数据引用有效。监测数据见表3-2。 表3-2 特征污染物监测结果一览表 污染物; 采样日期; 单位; 检测结果; 标准值; 达标情况. TSP; 2025.7.18; mg/m3; 0.047; 0.3; 达标. 2025.7.19; 0.052. 2025.7.20; 0.048. 根据所引用现状监测数据结果可知，项目所在区域监测期间TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限值。 - 二、声环境质量现状 本次评价委托陕西秦研检测技术有限公司对项目厂界以及声环境保护目标进行了声环境质量现状监测，监测时间2025年12月30日。本项目共设置4个声环境监测点位，具体监测点位见附图6。噪声监测结果见表3-3。 表3-3 环境噪声监测结果 监测点位; 监测结果/Leq[dB(A)]; 标准限值/Leq[dB(A)]. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 53; 46; 60; 50. 西厂界; 57; 47; 60; 50. 北厂界; 56; 48; 60; 50. 沣惠新佳苑; 53; 42; 60; 50. 注：经现场踏勘确认，本项目南厂界与陕西东屹工贸有限公司厂房紧密相连，不满足厂界噪声监测技术要求，因此本次补充监测未对南厂界噪声进行监测。. 根据表3-3，监测期间项目厂界昼、夜监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准值；声环境保护目标沣惠新佳苑昼、夜监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准值。 - 三、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本项目租赁厂房内地面已全部硬化，不存在地下水、土壤污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 四、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，本项目租赁既有厂房进行建设，无新增用地，故不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据现场调查和对项目排污特征及周围环境特征综合分析后，本项目厂界外500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区，亦无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目环境保护目标见附图7。 本次评价的主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标一览表 类别; 名称; 相对厂界方位; 相对厂界距离m. 声环境; 沣惠新佳苑; 东; 11. 大气环境; 沣惠新佳苑; 东; 11. 蔺高佳苑; 东南; 186. 沈家寨; 西南; 440. 府东寨; 西南; 327. 沣东新城阿房宫小学; 西; 334. 阿房宫遗址二类建设控制地带; 西; 100. 蔺高村; 西北; 255. 海棠湾; 东北; 460. 百花三村; 东北; 478. |
| 污染物排放控制标准 | - 一、废气 （1）施工期废气 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中表1浓度限值。 表3-5 施工期废气排放标准 标准名称; 评价因子; 标准限值（小时平均浓度限值）. 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1浓度限值; 施工扬尘; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7mg/m3. （2）运营期废气 运营期颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，无组织执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界外浓度最高点浓度限值。 表3-6 项目营运期废气排放控制标准 执行标准; 污染物; 有组织; 无组织. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排放限值（mg/m3）; 监控点. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 120; 3.5 （排气筒高15m）; 1.0; 周界外浓度最高点. 注：本项目排气筒高15m，不满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7.1条：高出周围200m半径范围内的建筑5m以上的要求，因此本项目颗粒物排放速率严格50%执行为1.75kg/h。. - 二、废水 本项目无生产废水；员工生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准。 表3-7 废水排放标准一览表 单位：mg/L 执行标准; 污染物指标; 单位; 标准限值. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; pH; 无量纲; 6-9. COD; mg/L; 500. SS; 400. BOD5; 300. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）; 氨氮; 45. 总氮; 70. 总磷; 8. - 三、噪声 - 本项目施工期厂界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）；根据《西安市人民政府办公厅关于印发声环境功能区划方案（2025年修订）的通知》（市政办函〔2025〕67号），本项目所在地为2类声环境功能区，项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 表3-8 噪声排放标准一览表 执行标准; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 60; 50. - 四、固体废物 - 一般工业固废处置严格遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）规定，落实防渗漏、防雨淋、防扬尘等污染防控要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《“十四五”节能减排综合工作方案》，我国“十四五”期间对COD、氨氮、VOCS、NOX这4种污染物实行排放总量控制。 本项目总量控制指标为：COD为0.04t/a；氨氮为0.0064t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目于2025年1月建成尚未投产，后续仅需实施排气管道及排气筒的安装工程，无大规模土建及设备施工活动。 1、施工期大气污染保护措施 施工过程中产生的废气主要为钻孔、切割、焊接等工序产生的粉尘。 本项目施工场地位于所租赁已建成的厂房内，项目施工期短，产生的扬尘经过施工现场的自然沉降和厂房的阻隔，不会对项目周边产生较大的影响。 2、施工期声环境污染保护措施 装修期间噪声主要为钻孔、切割、焊接等产生的噪声。通过严格控制高噪声设备的作业时间、禁止夜间进行施工作业、尽量采取低噪声机械进行作业、加强环境管理等方法最大限度地减少噪声对环境的影响。 3、施工期水污染保护措施 施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水。 本项目施工期生活污水依托所租赁已建成厂房配套的化粪池收集处理，不会对周边环境造成较大影响。 4、固体废物污染防治措施 本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾及施工人员的生活垃圾等。 施工期建筑垃圾收集后统一堆放于指定地点，由施工方统一清运；生活垃圾依托环卫部门清运。 本项目施工期时间较短，施工期结束后，产生的少量污染物随之消散，对外环境无明显影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 一、运营期大气环境影响和保护措施 - 1、源强核算 表4-1 本项目废气产排情况一览表 污染源; 污染物; 排放方式; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放情况; 排放时间; 排放标准限值. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 浓度mg/m3; 工艺; 收集效率%; 治理工艺去除率%; 是否为可行技术; 排放 量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; h; mg/m3. 粗加工粉尘; 颗粒物; 有组织; 1.46; 0.61; 152.5; 随动吸风口+1台粉尘吸收机（TA001）+1根15m高排气筒（DA001）; 90; 99; 是; 0.0146; 0.0061; 1.525; 2400; 120 （最高允许排放速率1.75kg/h）. 颗粒物; 无组织; 0.16; 0.068; /; /; /; /; /; 0.16; 0.068; /; 周界外浓度最高点1.0. 精加工粉尘; 颗粒物; 有组织; 1.908; 0.53; 31.18; 密闭收集+2台粉尘吸收机（TA002、TA003）+1根15m高排气筒（DA002）; 95; 99; 是; 0.019; 0.0053; 0.31; 3600; 120 （最高允许排放速率1.75kg/h）. 颗粒物; 无组织; 0.10; 0.028; /; /; /; /; /; 0.10; 0.028; /; 周界外浓度最高点1.0. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目废气主要为粗加工粉尘、精加工粉尘。经查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号公告），其中“3091石墨及碳素制品制造行业系数表”仅明确了铝用阳极碳块产品的产污系数，故本项目无法参照“3091石墨及碳素制品制造行业系数表”产污系数进行分析，本次采用类比法对废气源强进行核算。 类比《河北中信万达石墨制品有限公司年产95吨高科技新型石墨件加工项目竣工环境保护验收监测报告》（2022.2），该类比项目年产95吨高科技新型石墨件，该类比项目“石墨切床、磨床”等工序粉尘由收集后经布袋除尘器处理后通过一根排气筒排放，该工序配套布袋除尘器进口颗粒物产生速率为0.893-1.05kg/h、年工作2400h；该类比项目“加工中心（数控高速石墨机）、车床、铣床”等工序粉尘收集后经布袋除尘器处理后通过一根排气筒排放，该工序配套布袋除尘器进口颗粒物产生速率为0.473-0.907kg/h、年工作2400h。 （1）粗加工粉尘 本项目粗加工包括1台石墨锯床、1台炮塔铣床、1台攻牙机，其生产过程中会产生粗加工粉尘，由随动吸风口收集后经1台工业集尘机（TA001）处理后经通过1根15m高排气筒（DA001）排放。本项目年产石墨电极55t，粗加工工序年工作2400h，结合类比项目“石墨切床、磨床”等工序粉尘产生速率，经产能折算，本次粗加工粉尘产生速率取0.61kg/h。根据建设单位提供资料：本项目针对粗加工粉尘设置1台工业集尘机（TA001），配套风机4000m3/h，采用负压引流+布袋精滤+脉冲清灰。参考《除尘工程设计手册》（第三版，张殿印、王纯主编，化学工业出版社，2019，ISBN：9787122332040）中“第三章 尘源控制与集气吸尘罩设计”，随动吸风口收集效率可达90%-95%，本次评价取90%。参考《袋式除尘器和旋风除尘器的性能及其应用的比较》（宋凤敏，环境科学与管理，2012）等，本项目袋式除尘器去除效率取99%。 本项目粗加工粉尘产排情况见表4-2。 表4-2 本项目粗加工粉尘产排情况一览表 污染物; 颗粒物. 风量（m3/h）; 4000. 年工作时间（h）; 2400. 收集效率; 90%. 有组织; 产生量（t/a）; 1.46. 产生速率（kg/h）; 0.61. 产生浓度（mg/m3）; 152.5. 措施; 随动吸风口+1台工业集尘机（TA001）+1根15m高排气筒（DA001）. 净化效率; 99%. 排放量（t/a）; 0.0146. 排放速率（kg/h）; 0.0061. 排放浓度（mg/m3）; 1.525. 无组织; 产生量（t/a）; 0.16. 排放量（t/a）; 0.16. 排放速率（kg/h）; 0.068. （2）精加工粉尘 本项目精加工工序产生的粉尘，来源于8台数控高速石墨加工机，其中型号为SF-860CNC的共2台、型号为SF-650CNC的共6台。粉尘收集处理分为两组：2台SF-860CNC与3台SF-650CNC加工产生的粉尘，经密闭收集后引入1台粉尘吸收机（TA002）处理，最终通过1根15m高排气筒（DA002）排放；剩余3台SF-650CNC加工产生的粉尘，经密闭收集后引入1台粉尘吸收机（TA003）处理，统一通过上述15m高排气筒（DA002）排放。本项目年产石墨电极55t，精加工工序年工作3600h，结合类比项目“加工中心（数控高速石墨机）、车床、铣床”等工序粉尘产生速率，经产能折算，本次精加工粉尘产生速率取0.53kg/h。根据建设单位提供资料：本项目针对精加工粉尘设置2台粉尘吸收机（TA002、TA003），配套风机总风量为17000m3/h（其中TA002配套风机为9100m3/h、TA003配套风机为7900m3/h），采用负压引流+布袋精滤+脉冲清灰。本项目8台数控高速石墨加工机在正常加工过程中均处于密闭状态，可有效控制粉尘外逸；但在工件取放作业时，需短暂开启机门，该过程会产生少量无组织排放粉尘，综合考虑生产工艺与操作工况，本次评价精加工粉尘收集率取95%。参考《袋式除尘器和旋风除尘器的性能及其应用的比较》（宋凤敏，环境科学与管理，2012）等，本项目袋式除尘器去除效率取99%。 本项目精加工粉尘产排情况见表4-3。 表4-3 本项目精加工粉尘产排情况一览表 污染物; 颗粒物. 风量（m3/h）; 17000. 年工作时间（h）; 3600. 收集效率; 95%. 有组织; 产生量（t/a）; 1.908. 产生速率（kg/h）; 0.53. 产生浓度（mg/m3）; 31.18. 措施; 密闭收集+2台粉尘吸收机（TA002、TA003）+1根15m高排气筒（DA002）. 净化效率; 99%. 排放量（t/a）; 0.019. 排放速率（kg/h）; 0.0053. 排放浓度（mg/m3）; 0.31. 无组织; 产生量（t/a）; 0.10. 排放量（t/a）; 0.10. 排放速率（kg/h）; 0.028. 2、排放口基本情况 本项目排放口基本情况见表4-4。 - 表4-4 项目废气排放口设置情况 排放口名称; 排放口编号; 污染物; 高度/m; 内径/m; 烟气温度/℃; 风量m3/h; 废气排放速度m/s; 排放口类型; 坐标. 粗加工粉尘; DA001; 颗粒物; 15; 0.3; 20; 4000; 15.7; 一般排放口; E:108°49′52.533″ N:34°16′24.205″. 精加工粉尘; DA002; 颗粒物; 15; 0.6; 20; 17000; 16.6; 一般排放口; E:108°49′52.992″ N:34°16′24.924″. 3、排气筒高度符合性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）：“排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”、“新污染源的排气筒一般不应低于15m”。 本项目排气筒DA001、DA002高度均为15m，其半径200m范围内最高建筑为项目东侧的沣惠新佳苑（建筑高度33m）。因受安全条件严格限制，排气筒高度未能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的常规高度要求，该高度设置系优先保障安全的必要选择。鉴于此，项目对DA001、DA002的颗粒物排放速率均严格按50%执行，因此排气筒高度设置符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相关要求。 4、废气达标排放分析 经核算，本项目DA001、DA002颗粒物排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关要求。 此外，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）：“当排气筒1和排气筒2排放同一种污染物，其距离小于该两个排气筒的高度之和时，应以一个等效排气筒代表该两个排气筒”，本项目排气筒DA001、DA002相距约25m，两个排气筒的高度之和为30m，排放同一种污染物，故将本项目排气筒DA001、DA002合并为一根等效排气筒。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）附录A“等效排气筒有关参数计算”内容，对本项目等效排气筒高度、排放速率、位置进行计算，见表4-5。 表4-5 等效排气筒排放情况一览表 类别; 污染物; 高度; 排放速率; 位置; 排放标准限值. 等效排气筒; 颗粒物; 15m; 0.0114kg/h; 排气筒DA001、DA002连线上，距离DA001约11.6m; 最高允许排放速率1.75kg/h. 综上所述，本项目排气筒DA001、DA002经单独核算及等效排气筒合并核算后，颗粒物排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相关规定，可确保达标排放。 5、非正常工况废气排放情况 本项目非正常工况主要为配套环保设施部分失效，具体包括布袋破损、清灰系统故障引发的滤袋糊袋等情形。该工况下，污染物未经完全处理即排放，参考行业工程实践，本次评价处理效率取30%，经核算，此工况下污染物排放对周边环境影响较大。本次评价要求当发生环保设施失效的情况时，应立即停止生产，对环保设施进行检修，待环保设施可以正常运行后，再进行生产。本项目污染物非正常排放情况见表4-6。 表4-6 非正常情况排放量核算表 污染源; 非正常 排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 排放量/（kg/a）; 应对措施. DA001; 废气处理设施故障; 颗粒物; 106.75; 0.427; 0.5; 2; 0.427; 立即停止生产，及时检修设备. DA002; 废气处理设施故障; 颗粒物; 21.82; 0.371; 0.5; 2; 0.371; 立即停止生产，及时检修设备. 6、技术可行性分析 本项目粗加工粉尘、精加工粉尘均采用“负压引流+布袋精滤+脉冲清灰”除尘，根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ119-2020）表4石墨、碳素制品生产排污单位废气产污环节、污染物项目及对应排放口类型一览表中，机加工产生的颗粒物可行污染防治技术为袋式除尘法，故本项目粗加工粉尘、精加工粉尘采用布袋除尘器技术可行。 7、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ119-2020），本项目废气监测计划见表4-7。 表4-7 废气污染源环境监测计划 监测对象; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. DA001; 颗粒物; 排气筒出口; 1个; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. DA002; 颗粒物; 排气筒出口; 1个; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 无组织 废气; 颗粒物; 厂界外上风向10m处1个、下风向10m处3个; 4个; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界外浓度最高点浓度限值. 二、废水 1、废水产生情况 - 本项目废水为生活污水，根据前文核算，项目生活污水产生量为160t/a，经化粪池（厂房北侧约70m，容积50m3）处理后通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂集中处理。 2、废水收集与排放情况 本项目生活污水中主要污染物为：COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN。参考《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材：社会区域类环境影响评价》，城市生活污水水质典型范围：COD300-500mg/L、BOD5150-250mg/L、SS150-300mg/L、NH3-N20-40mg/L、TP2-5mg/L、TN30-60mg/L，本次评价考虑最不利情况，故生活污水污染物浓度：COD取500mg/L、BOD5取250mg/L、SS取300mg/L、NH3-N取40mg/L、TP取5mg/L、TN取60mg/L。参照《化粪池污水处理能力研究及其评价》（兰州交通大学，王红燕等，2009年）及《公共建筑，化粪池设置及管道传输对城市生活污水水质参数的影响分析》（哈尔滨工业大学环境学院，魏亮亮等，2020年），本次评价化粪池对COD、BOD5、SS的去除率分别取50%、40%、20%。本项目生活污水产生及排放情况见表4-8。 表4-8 生活污水产生及排放情况一览表 项目污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN. 生活污水（t/a）; 160. 污染物产生浓度（mg/L）; 500; 250; 300; 40; 5; 60. 污染物产生量（t/a）; 0.08; 0.04; 0.048; 0.0064; 0.0008; 0.0096. 去除效率%; 50; 40; 20; 0; 0; 0. 去除工艺; 化粪池. 是否为可行技术; 是. 污染物排放浓度（mg/L）; 250; 150; 240; 40; 5; 60. 污染物排放量（t/a）; 0.04; 0.024; 0.038; 0.0064; 0.0008; 0.0096. 标准限值; 500; 300; 400; 45; 8; 70. 执行标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准限值. 3、废水处理设施依托可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），生活污水治理可行技术为“隔油池、化粪池、调节池、厌氧-好氧、兼性-好氧、好氧生物处理”。 本项目不设食宿，生活污水中无动植物油产生，无须设置隔油池，故项目采用化粪池处理生活污水技术可行。本项目排入化粪池的废水量为0.53m3/d（160m3/a），依托厂房配套化粪池（厂房北侧约70m，容积50m3），余量约50%，水力停留时间为24h，因此，本项目员工生活污水依托该化粪池可行。 4、污水处理厂依托可行性分析 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂位于西安市北郊六村堡的北绕城高速以北，太平河、郑西高铁以南，尚航路以东，福银高速以西，总占地面积16.95公顷，该污水处理厂分两期建设，采用以A2/O为主的生物处理工艺。一期工程10×104m3/d及二期的5×104m3/d工程于2016年8月进行验收，并于2016年10月28日取得西安市环境保护局沣渭新区分局关于西安市污水处理有限责任公司西安净水处理有限责任公司第六再生水厂工程（15万吨/天处理规模）竣工环保验收的批复，市环沣渭验〔2016〕10号。二期工程剩余5×104m3/d已建成并完成调试。于2018年4月完成竣工环保验收并全部正式投入使用。排水核心执行地表水准Ⅳ类标准，并同步满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）A标准。西安净水处理有限责任公司第六再生水厂服务范围具体包括：主要收集和处理西安市主城区西北端沿皂河流域（包括三桥工业区）、六村堡组团及纪阳组团范围内的生产废水和生活污水，服务面积约3388公顷，其服务范围目前绝大部分位于沣东新城。本项目在西安净水处理有限责任公司第六再生水厂的收水范围之内，本项目实施后全厂废水产生量为0.53m3/d（160m3/a）。故本次扩建产生的废水处理达标后依托西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理可行。 5、废水排放口基本情况 表4-9 废水排放口基本信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染物治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水排放口; pH COD BOD5 SS NH3-N TP TN; 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂; 非连续排放且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 化粪池; 物理沉淀+厌氧发酵; DW001; 是; 一般排放口. 6、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ119-2020），本项目废水监测计划见表4-10。 表4-10 运营期废水污染源监测计划表 - 污染源; - 监测项目; - 监测点; - 监测频率; - 控制标准. - 生活污水; - pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; DW001; - 1次/半年; - 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A标准. 三、噪声 1、噪声源强分析 - 本项目运营期噪声源主要为数控高速石墨机、数控高速石墨机、炮塔铣床、石墨锯床、攻牙机、三次元在线测量仪、粗加工粉尘处理设施、精加工粉尘处理设施，噪声源强在65-85dB（A），声源性质一般为机械噪声。本项目选用低噪声设备、基础减振、建筑物隔声屏蔽及合理布局等降噪措施，本项目产噪设备均位于厂房内。项目噪声源强调查清单见表4-11。 表4-11 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源 源强; 声源 控制 措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损 失/dB(A); 建筑物 外噪声. 声功 率级/dB(A); X; Y; Z; 声功 率级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 厂房; 数控高速石墨机1; 80; 基础减振、厂房隔声; 11; 31.3; 1; 2.7; 71; 3000; 21; 50; 1m. 2; 数控高速石墨机2; 80; 11; 28.3; 1; 2.7; 71; 3000; 21; 50; 1m. 3; 数控高速石墨机3; 80; 11; 24.3; 1; 2.7; 71; 3000; 21; 50; 1m. 4; 数控高速石墨机4; 80; 11; 20.3; 1; 2.7; 71; 3000; 21; 50; 1m. 5; 数控高速石墨机5; 80; 11; 18.3; 1; 2.7; 71; 3000; 21; 50; 1m. 6; 数控高速石墨机6; 80; 11; 16.3; 1; 2.7; 71; 3000; 21; 50; 1m. 7; 数控高速石墨机7; 80; 11; 14.3; 1; 2.7; 71; 3000; 21; 50; 1m. 8; 数控高速石墨机8; 80; 11; 12.3; 1; 2.7; 71; 3000; 21; 50; 1m. 9; 炮塔铣床; 75; 3; 4; 1; 3; 65; 6000; 21; 44; 1m. 10; 石墨锯床; 85; 4; 7; 1; 4; 73; 6000; 21; 52; 1m. 11; 攻牙机; 80; 3; 7; 1; 3; 70; 6000; 21; 49; 1m. 12; 三次元在线测量仪; 65; 2; 31; 1; 2; 59; 1000; 21; 38; 1m. 13; 粗加工粉尘处理设施; 75; 2; 6; 1; 2; 69; 6000; 21; 48; 1m. 14; 精加工粉尘处理设施; 75; 11; 24; 1; 2; 69; 3000; 21; 48; 1m. 注：以厂房西南角坐标（X，Y，Z）为（0，0，0）。. - 2、噪声预测 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定选取预测模式，应用过程中将根据具体情况做必要简化，计算过程如下： a.室外点声源预测模式 某个噪声源在预测点的声压级为： （4） 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； －参考位置处的声压级，dB(A)； －参考位置距声源中心的位置，m； －声源中心至预测点的距离，m； －各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减。 b.室内声源 ①所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)－靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij－室内j声源i倍频带的声压级，dB； N－室内声源总数。 ②靠近室外围护结构处的声压级计算公式： 式中：Lp2i(T)－靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)－靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TL－围护结构i倍频带的隔声量，dB ③预测点噪声贡献值： 式中：Leqg－项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T－用于计算等效声级的时间，s； N－室外声源个数； ti－在T时间内i声源的工作时间，s； M－等效室外声源个数； tj－在T时间内j声源的工作时间，s。 （2）预测结果 各厂界噪声级预测结果见表4-12，声环境保护目标预测结果见表4-13。 表4-12 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 厂界; 贡献值; 标准值; 达标分析. 昼间; 夜间. 东; 49; 60; 50; 达标. 南; 50; 60; 50; 达标. 西; 45; 60; 50; 达标. 北; 49; 60; 50; 达标. 注：表中厂界指厂区总厂界. 根据噪声预测结果，项目噪声设备经过降噪措施后，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4-13 评价范围内声环境保护目标噪声预测结果 单位：dB(A) 敏感点; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 沣惠新佳苑; 48; 53; 42; 54; 49; 60; 50; 达标. 根据噪声预测结果，项目噪声设备经过降噪措施后，声环境保护目标处预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准值。 针对噪声特点，为进一步降低项目生产噪声对周边环境的影响，要求企业生产过程中落实以下措施： ①从声源上控制，选用低噪声设备；建筑物隔声屏蔽及合理布局；数控高速石墨机、炮塔铣床、石墨锯床、攻牙机、三次元在线测量仪、粉尘吸收机、工业集尘机均位于厂房内，采用基础减振降噪措施。 ②加强设备的维护和保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝设备不正常运行产生高噪声的现象。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ119-2020），本项目废气监测计划见表4-14。 表4-14 环境监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值. 四、固废 1、固废产生情况 本项目营运期固体废弃物主要为生活垃圾和一般固废，其中一般固废主要包括除尘灰、废边角料、不合格产品、废包装材料、废布袋。本项目不设置厂区润滑油贮存点，已与第三方专业服务公司签订协议（见附件8），由其定期上门完成设备保养及润滑油添加作业。作业过程中产生的废油桶、废含油抹布等危险废物，均由该第三方专业服务公司统一回收处置，不在本项目厂区内暂存。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员为8人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计算，则生活垃圾产生量为1.2t/a，采用分类垃圾桶对生活垃圾进行分类收集，日产日清，由市政环卫部门定期清运。 （2）一般固废 ①除尘灰：根据工程分析，本项目除尘灰产生量为3.3344t/a，收集后暂存于一般工业固废暂存区（位于成品暂存区东侧，面积约20m2），定期外售综合利用。 ②废边角料：根据物料平衡（见表2-7，图2-3），本项目废边角料产生量约为1.092t/a，收集后暂存于一般工业固废暂存区（位于成品暂存区东侧，面积约20m2），定期外售综合利用。 ③不合格产品：根据建设单位提供资料，本项目不合格产品产生率约0.5%，则本项目不合格产品产生量约0.28t/a，收集后暂存于一般工业固废暂存区（位于成品暂存区东侧，面积约20m2），定期外售综合利用。 ④废包装材料：根据建设单位提供资料，本项目废包装材料产生量约0.1t/a，收集后暂存于一般工业固废暂存区（位于成品暂存区东侧，面积约20m2），定期外售综合利用。 ⑤废布袋：本项目废气处理设施根据生产情况定期更换布袋，根据建设单位提供资料，本项目废布袋产生量约0.04t/a，厂家更换后回收，不在厂房暂存。 - 2、固体废物处置情况 - 本项目固废产生情况及处置方式见表4-15。 表4-15 本项目固废产生情况一览表 序号; 固废名称; 属性; 危废类别; 代码; 性状; 危险特性; 产生量（t/a）; 去向. 1; 生活垃圾; /; /; 900-099-S64; 固; /; 1.2; 定期外售综合利用. 2; 除尘灰; 一般固废; /; 900-003-S05; 固; /; 3.3344. 3; 废边角料; /; 900-002-S06; 固; /; 1.092. 4; 不合格产品; /; 900-004-S08; 固; /; 0.28. 5; 废包装材料; /; 900-099-S59; 固; /; 0.1. 6; 废布袋; /; 900-033-S29; 固; /; 0.04; 厂家更换后回收. 本项目产生的各种固废全部得到妥善处理，符合“减量化、资源化、无害化”处理的要求，满足相关环境保护的要求，固体废物处置措施合理可行。 3、环境管理要求 （1）生活垃圾 采用分类垃圾桶对生活垃圾进行分类收集，日产日清，由市政环卫部门定期清运。 （2）一般工业固废 本项目一般工业固废主要为除尘灰、废边角料、不合格产品、废包装材料、废布袋，其中除尘灰、废边角料、不合格产品、废包装材料收集后暂存于一般工业固废暂存区（位于成品暂存区东侧，面积约20m2），定期外售综合利用；废布袋，厂家更换后回收，不在厂房暂存。根据现场踏勘，现有项目一般工业固废暂存处严格遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）规定，落实防渗漏、防雨淋、防扬尘等污染防控要求。 综上，项目严格按照有关规定执行，落实本次评价提出的各项措施，项目固体废物均能够得到合理妥善处置，不产生二次污染，对外环境影响较小。 五、地下水、土壤 本项目选址于陕西省西咸新区沣东新城金桥路付10号，利用既有空置厂房进行建设与运营。项目所有生产及辅助活动均在厂房内部完成。厂房地面已采取混凝土防渗措施，可有效阻隔物料等与土壤及地下水的直接接触，切断了潜在的污染途径。因此，本项目的建设与运营不会对区域土壤及地下水环境造成影响。 六、环境风险 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、风险物质识别 本项目不设置厂区润滑油贮存点位，已与第三方专业服务公司签订协议，由其定期上门完成设备保养及润滑油添加作业。作业过程中产生的废油桶、废含油抹布等危险废物，均由该第三方公司统一回收处置，不在本项目厂区内暂存。综上，本项目涉及的环境风险物质主要为设备内部留存的润滑油。 2、环境风险潜势初判 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）以及《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ 941-2018），本项目涉及的环境风险物质主要为润滑油，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等，生物柴油等）-临界量2500t，本项目所用润滑油属于矿物油类，故本项目润滑油临界量为2500t。风险潜势分析及风险等级判定见表4-16。 表4-16 建设项目Q值确定 风险物质名称; 最大存储总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 润滑油; 0.0216t; 2500; 0.00000864. 总计; 0.00000864. 注：本项目设备需要润滑的部位主要为主轴、导轨、丝杠及传动机构。根据建设单位提供资料并参考同类设备润滑保养技术规范，结合本项目设备型号与数量，确定项目设备内部留存的润滑油约24L，按照工业常用矿物型润滑油密度0.90kg/L核算，24L润滑油对应重量为21.6kg（0.0216t）。. 综上，本项目Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险潜势为I。 本次评价主要针对项目所含危险物质、环境影响途径、环境危害后果及风险防范措施等方面给出定性说明。 3、环境风险识别 （1）土壤、地下水污染 本项目润滑油在设备操作不当时可能发生泄漏，将导致土壤及地下水污染。 （2）火灾 本项目润滑油若发生泄漏遇明火，易发生火灾，灭火过程中产生的CO、烟尘等次生污染物将对周边环境产生影响。 （3）废气处理设施故障 本项目运营期间会产生粉尘，若废气处理设施发生故障，将导致颗粒物直接排放，将对周边大气环境造成严重污染，从而对周边居民区产生影响。 4、环境风险防范、减缓及应急措施 A.土壤、地下水污染防治措施 针对项目可能发生的地下水、土壤污染，地下水、土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防治、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 分区防渗控制措施： ①重点防渗区：生产设备布置区域地面采用混凝土硬化。 ②一般防渗区：原料区、成品暂存区、一般固废暂存区等采取地面硬化处理。 因此，本项目采取上述污染防护措施后，将不会对地下水、土壤环境造成污染。 B.火灾、爆炸风险防范措施 针对润滑油泄漏可能引发的火灾爆炸风险，应在生产设备布置区域增设灭火装置，如灭火器、防泄漏沙袋、灭火沙等应急物资，以确保在发生火灾后能够及时灭火。 C.废气处理设施故障防范措施 ①设置合理的巡查制度及废气处理设施运行规程，做好台账记录； ②若巡查时发现废气处理设施运行不良（压差异常、异响、皮带松动等），应及时上报进行维修； ③加强员工安全环保意识，规范操作流程，确保废气处理设施先于生产设备开启，后于生产设备关停。 5、建立企业环境安全管理制度 （1）建立环境污染事故预防与应急体系及报告机制。 （2）根据国家、行业及主管部门的法规和规定，制定相应的环境安全管理办法和实施细则，并应悬挂公示。 （3）设专职或兼职环保员，负责企业的环保工作。 （4）制定环保教育培训和定期进行环境安全检查制度，加强设备、阀门等密封检查与维护，及时排除环境安全隐患，防止跑、冒、滴、漏。 （5）加强安全生产教育，包括厂级、车间、班组三级安全教育、特殊工种安全教育、日常安全教育、装置开工前安全教育和外来人员安全教育等内容。 （6）对于环保管理人员和有关操作人员建立“先培训、后上岗”“定期培训安全和环保法规、知识以及突发性事故应急处理技术”的制度。应急机构定期对机构内成员单位的有关人员进行应急技术培训和考核，并每年进行一次模拟演习，以提高应急队伍的实战能力，并积累经验。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | - 随动吸风口+1台粉尘吸收机（TA001）+1根15m高排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | DA002 |  | - 密闭收集+2台粉尘吸收机（TA002、TA003）+1根15m高排气筒（DA002） |  |
|  | 无组织 |  | 通风与换气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界外浓度最高点浓度限值 |
| 地表水 环境 | 废水总排口 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准 |
| 声环境 | 设备运行 | 设备噪声 | 基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | - 1.生活垃圾：分类收集，由市政环卫部门定期清运； - 2.一般固废：包括除尘灰、废边角料、不合格产品、废包装材料、废布袋，分类收集后暂存于一般工业固废暂存区（位于成品暂存区东侧，面积约20m2），其中除尘灰、废边角料、不合格产品、废包装材料定期外售综合利用，废布袋厂家更换后回收。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂房地面采取混凝土防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①土壤、地下水污染防治遵循“源头控制、分区防治、应急响应”原则，重点防渗区（生产设备布置区域）地面采用混凝土硬化，一般防渗区（原料区、成品暂存区、一般固废暂存区等）采取地面硬化处理。 ②针对润滑油泄漏引发的火灾爆炸风险，在生产设备布置区域增设灭火器、防泄漏沙袋、灭火沙等应急物资。 ③针对废气处理设施故障，设置巡查制度及运行规程并做好台账记录，发现压差异常、异响、皮带松动等问题及时上报维修。 ④加强员工安全环保意识，规范操作流程，确保废气处理设施先于生产设备开启、后于生产设备关停。 ⑤建立环境污染事故预防与应急体系及报告机制，设专职或兼职环保员负责企业环保工作。 ⑥制定环境安全管理办法和实施细则，按国家、行业及主管部门法规要求悬挂公示。 ⑦制定环保教育培训和定期环境安全检查制度，加强设备、阀门等密封检查与维护，防止跑、冒、滴、漏。 ⑧开展多级安全生产教育，涵盖厂级、车间、班组三级教育，特殊工种、日常、装置开工前及外来人员安全教育等内容。 ⑨建立环保管理及操作人员“先培训、后上岗”和定期培训制度，应急机构每年组织一次应急模拟演习，提升实战能力。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建立环保档案，设置厂内人员（可兼职）进行环境管理，具体内容如下： ①“三同时”制度： 建设单位认真落实废气、污（废）水、固废、噪声等防治措施。 ②环境管理制度： 加强环保设施的管理，落实废气、固废等的治理。建立岗位责任制和工作台账制度，对污染防治情况进行定时监测，及时掌握污染治理设施的运行情况，做好各项污染物的达标排放工作。 ③排污许可制度： 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，建设单位应及时完成排污许可手续，合法排污。 ④环境监测： 按照监测计划的频次和要求进行监测，并保留监测原始记录，每次数据应及时由专人整理、统计，如有异常，立即向上级有关部门通报，并做好监测资料的归档、备查工作，建议建设单位定期将监测数据上墙公示，接受公众监督。 ⑤竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），建设单位自行验收。验收合格后，方可投入生产或使用。 ⑥突发环境事件应急预案 根据本次建设内容，对企业突发环境事件应急预案进行修订。 ⑦环境信息公开的要求 按照《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》有关要求进行信息公开。 |  |  |  |

# 六、结论

从环境保护角度分析，本项目环境影响可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.2936t/a | / | 0.2936t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.04/a | / | 0.04/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.024t/a | / | 0.024t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.038t/a | / | 0.038t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0064t/a | / | 0.0064t/a | / |
|  | TP | / | / | / | 0.0008t/a | / | 0.0008t/a | / |
|  | TN | / | / | / | 0.0096t/a | / | 0.0096t/a | / |
| 一般固废 | 除尘灰 | / | / | / | 3.3344t/a | / | 3.3344t/a | / |
|  | 废边角料 | / | / | / | 1.092t/a | / | 1.092t/a | / |
|  | 不合格产品 | / | / | / | 0.28t/a | / | 0.28t/a | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.2t/a | / | 1.2t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①